目录

一、突发环境事件综合应急预案	1

1总则	2

1.1编制目的	2

1.2编制依据	2

1.2.1国家法律法规	2

1.2.2地方法律法规规章	3

1.2.3技术导则与标准	4

1.3适用范围	5

1.4应急预案体系	5

1.4.1公司内部应急预案体系	5

1.4.2公司突发环境事件应急预案支持体系	6

1.5应急工作原则	7

1.6突发环境事件分级	7

1.6.1国家突发应急事件分级	7

1.6.2公司突发环境事件的分级	10

2基本情况	12

2.1单位基本情况	12

2.2公司平面布置	12

2.3环境风险源基本情况	13

2.3.1主要原辅材料及产品情况	13

2.3.2公司主要生产设备和生产工艺流程说明	14

2.3.3污水处理工艺流程	20

2.4周边环境状况及环境保护目标	20

2.4.1地形地貌	20

2.4.2所在地主导风向	21

2.4.3敏感目标	21

2.4.4厂址区域环境质量执行标准	22

2.4.5其他情况	22

3环境风险源与环境风险评价	23

3.1环境风险识别	23

3.1.1物质风险识别	23

3.1.2生产设施风险识别	25

3.1.3重大危险源辨识	26

3.2环境风险评价	27

3.2.1事故树分析	27

3.2.2最大可信事故发生概率	28

3.2.3风险预测影响结果波及范围	28

3.2.4火灾、爆炸、泄漏等事故状态下的伴生次生污染情况	29

4应急能力评估	30

4.1公司目前应急能力	30

4.2评估结论	35

5组织机构及职责	35

5.1应急组织体系	36

5.2指挥机构组成及职责	36

5.2.1指挥机构组成	36

5.2.2应急指挥机构职责	37

6预防与预警	39

6.1环境风险源监控	39

6.2预警分级	39

6.3报警、通讯联络方式	40

7信息报告与通报	41

7.1事故报告基本要求与内容	41

7.1.1事故报警基本要求	41

7.1.2事故报告基本内容	41

7.1.3报告流程	41

7.1.4信息上报	42

7.2信息通报	42

8应急响应与措施	42

8.1分级应急响应机制	42

8.1.1分级应急响应级别	43

8.1.2应急救援响应程序	43

8.2现场处置应急预案	45

8.2.1泄漏事故现场应急预案	45

8.2.2火灾、爆炸事故消防废水现场处置应急预案	46

8.2.3非正常工况现场处置应急预案	47

8.3现场应急救援、疏散及隔离	47

8.3.1现场急救一般原则	47

8.3.2火灾伤员现场救治方法	48

8.3.3医院救治	49

8.3.4紧急撤离、疏散	49

8.3.5危险区的隔离	50

8.3.6应急救援时注意事项	50

8.3.7应急人员的安全防护	52

8.4现场保护	52

8.5现场洗消	52

8.6应急监测	53

8.6.1大气应急环境监测方案	53

8.6.2水环境应急环境监测方案	54

8.6.3监测方案的调整	55

8.6.4监测人员的安全防护	55

8.6.5监测设备、防护器材、耗材等日常管理要求	55

8.7应急终止	55

8.7.1应急终止的条件	55

8.7.2应急终止的程序	56

8.8应急终止后的行动	56

9后期处置	57

9.1善后处置	57

9.2保险	57

10应急培训和演练	57

10.1应急培训	57

10.1.1应急救援人员的培训	58

10.1.2救护人员的培训	58

10.2应急演练	58

11奖惩	59

11.1奖励	59

11.2责任追究	59

12保障措施	59

12.1经费保障	59

12.2应急物资与装备保障	60

12.3应急队伍保障	60

12.4通信与信息保障	60

12.5治安保障	61

12.6医疗保障	61

12.7其他保障	61

13预案评审、备案、发布、更新	61

14预案实施时间	62

二、突发环境事件专项应急预案	63

1.危险废物专项应急预案	64

1.1编制目的	64

1.2编制依据	64

1.3适用范围	64

1.4危险废物的产生处置情况	65

1.4.1危险废物的产生情况	65

1.4.2危险废物的处置情况	65

1.5危险废物突发环境事件分级	66

1.6危险废物污染事件起因及预防措施	66

1.7应急组织机构	67

1.8危险废物意外事故应急处置措施	68

1.8.1泄漏事故应急处置措施	68

1.8.2危废引起的火灾事故应急处置措施	68

1.9现场保护	69

1.10现场急救注意事项	69

1.11应急终止	69

1.12后期处置	70

1.13危险废物处理协议及道路运输许可证明	71

附件	78

附件1应急响应行动程序	78

附件2突发性环境污染事故应急联系电话	79

附件3外部救援机构联系电话	80

附件4应急预案编制说明	81

# 一、突发环境事件综合应急预案

# 1总则

## 1.1编制目的

为积极应对公司物料泄漏或火灾等事故引起的突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响；保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展；同时使公司突发环境事件应急预案与莱芜市环境应急预案能有效衔接，特编订山东九佳紧固件股份有限公司突发环境事件应急预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；

主席令第69号《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

《中华人民共和国安全生产法》；

《中华人民共和国消防法》；

《安全生产许可证条例》；

《危险化学品名录》（2015版）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）；

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29）；

《突发环境事件信息报告办法》（2011.5.1）；

《危险化学品、废弃化学品环境突发事件应急预案》；

《环境保护部环境应急专家管理办法》（环发[2010]05号）；

《突发环境事件调查处理办法》（2014.12.19）；

《公司事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015.1.8）；

《国家危险废物名录》（环保部令第39号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1）；

《危险废物鉴别标准 急性毒性性鉴别》（GB5085.2）；

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4）；

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5）；

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6）；

《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7）；

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）；

《废弃危险化学品污染环境防治办法》国家环境保护总局令第27号；

《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函〔2014〕126号）；

《关于印发<突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法>的通知》(环办〔2014〕118号)。

### 1.2.2地方法律法规规章

《山东省环境保护条例》（2002.4.13）；

《山东省突发事件应对条例》（山东省人大常委会公告120号）；

《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2009〕56号）；

《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2013〕89号）；

### 1.2.3技术导则与标准

《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

《工业公司设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）;

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单;

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）；

《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）；

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

《大气污染物综合排放标准详解》；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)；

《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）；

《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）；

《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343—2015）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

《危险废物转移联单管理办法》；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）。

## 1.3适用范围

本预案适用于山东九佳紧固件股份有限公司厂内发生的除核与辐射污染事件外的突发环境事件。具体包括：

(1)危险化学品及其他有毒有害物质在生产、经营、储存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏事故；

(2)公司生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事故；

(3)影响集中式饮用水源地水质安全的突发性环境污染事故；

(4)因不可抗力（含自然原因和社会原因）而造成危及环境安全及人体健康的环境污染事故；

(5)事故发生后次生、衍生的环境污染事件及其它突发性环境污染事故。

## 1.4应急预案体系

### 1.4.1公司内部应急预案体系

依据环境污染事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，山东九佳紧固件股份有限公司突发环境事件应急预案体系分为《突发环境事件综合应急预案》和《突发环境事件专项应急预案》两个部分。

综合应急预案详细介绍了公司基本情况、厂内重点环境风险源情况，突发环境事故应急指挥体系和各类保障体系，并详细规定了应急组织机构的人员组成和职责、应急响应机制分类、信息上报机制、应急救援机制、应急终止机制、预案培训和演练、奖惩制度及善后处理程序等；

专项应急预案主要包括危险废物专项应急预案，详细说明了危险废物突发环境事件的起因、现场处置措施、后期处置措施等。确保突发环境污染事故发生时，能够得到有效的处理和处置，减少企业损失和对外部环境的破坏。

现场处置预案主要是针对盐酸泄漏事故和火灾爆炸消防废水的现场处置方法及注意事项。

### 1.4.2公司突发环境事件应急预案支持体系

公司所在地位于莱芜市经济开发区，莱芜市经济开发区已编制《莱芜市经济开发区突发突发环境事件应急预案》，对公司发生的突发环境事件，应首先启动公司内部应急预案，对发生重大环境事件和特别重大环境事件对厂外环境造成危害环境事故，公司应立即报告经济开发区及莱芜市相关部门，启动《莱芜市经济开发区突发环境事件应急预案》。

由公司应急救援指挥部负责通知莱芜市经济开发区安全及环保部门，部门负责人报告经济开发区突发环境事件应急救援指挥部，指挥部视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。公司突发环境事件应急预案支持体系见图1-1。

图1-1  公司突发环境事件应急预案支持体系框图

与此同时，公司安全预案也启动，安全应急预案关注公司内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注该事故发生后的环境后果及次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使公司内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。

## 1.5应急工作原则

公司本着实事求是、切实可行的方针建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序，贯彻如下原则：

(1)坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2)坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

(3)坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

## 1.6突发环境事件分级

### 1.6.1国家突发应急事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

#### 1.6.1.1特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

(3)因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

(4)因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

(5)因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

(7)造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

#### 1.6.1.2重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

(4)因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

(5)因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

(7)造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

#### 1.6.1.3较大(Ⅲ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

(4)因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

(5)因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

(7)造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

#### 1.6.1.4一般(Ⅳ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

(4)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

(5)Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

(6)对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 1.6.2公司突发环境事件的分级

公司结合自身实际情况和危险源的潜在危险性，按照突发环境事件的严重性和紧急程度，将突发事件分为一级环境事件、二级环境事件和三级环境事件三个级别。

#### 1.6.2.1一级环境事件

(1)因化学品发生大量泄漏产生环境污染造成1人以上死亡、或者5人以上中毒的突发环境事件；

(2)因污水处理设施不达标外排或外溢，污水通过排水渠道外流，造成河流污染的突发环境事件；

(3)因发生火灾爆炸产生的次生衍生污染物造成环境污染、人员中毒的突发环境事件；

(4)因环境污染造成直接经济损失10万元以上500万元以下的突发环境事件；

(5)造成公司正常生产、运营秩序受到严重影响，停工、停产10天以上的突发环境事件；

一级环境事件对公司内、外均造成重大影响，属于区域级环境事件。

#### 1.6.2.2二级环境事件

(1)因化学品发生小量泄漏产生环境污染造成1人以上、5人以下中毒的突发环境事件；

(2)因生活污水外溢，但控制及时，污水未出厂界的突发环境事件；

(3)因环境污染造成直接经济损失5万元以上10万元以下的突发环境事件；

(4)因全厂紧急停车造成环境污染的突发环境事件；

(5)因突发环境事件造成公司正常生产、运营秩序受到影响，停工、停产3天以上10天以下的。

二级环境事件仅影响到公司多个部门、车间，对周围群众造成影响较小，属于公司级环境事件。

#### 1.6.2.3三级环境事件

(1)现场发现存在泄漏或火灾迹象的；

(2)火灾报警器系统发出警报；

(3)现场发现存污水管网中有滴、跑、冒、漏的迹象；

(4)其他除一级、二级突发环境事件以外的环境事故。

三级环境事件对公司正常生产、运营造成较小影响，属于车间级环境事件。

# 2基本情况

## 2.1单位基本情况

山东九佳紧固件股份有限公司注册成立于2012年10月，法人代表徐铁成，注册资金两千万元，厂址位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，鹿鸣路以西、嘶马河以东，厂址中心北纬36°15′，东经117°38′（地理位置详见附图1-a）。项目投资80120万元，其中环保投资419万元，占总投资的0.52%。厂区占地面积200121m2（300亩），在职职工150人，公司主要从事紧固件加工生产、经营与销售。

公司基本信息情况表见表2-1所示，建设内容情况见表2-2所示。

表2-1  公司基本信息情况一览表

| 公司名称 | 山东九佳紧固件股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 徐铁成 |
| 联系人 | 宿文 | 联系方式 | 18663461068 |
| 公司地址 | 莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，鹿鸣路以西、嘶马河以东 |
| 项目总投资 | 80120万元 | 环保投资 | 419万元 |
| 占地面积 | 200121m2（300亩） |
| 投产日期 | 2015年1月 |
| 劳动定员 | 150人 | 年运营天数 | 300天 |
| 公司简介 | 山东九佳是一家集生产、研发、检测、销售为一体的大型专业高端紧固件制造商，主要生产高强度、高性能汽车紧固件、非标系列异形件、高等级标准件；同时提供精线、表面处理（磷化、电镀、达克罗等）、热处理等产品与服务，产品销往国内外相关行业 |

表2-2公司建设内容一览表

| 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主 体 工 程 | 线材改制 | 球化退火车间 | 72m×24m，现状布置3台燃气罩式球化退火炉，3台炉共享1座燃气罩 |
|  |  | 酸洗磷化车间 | 54m×15m，现状布置1条线材酸洗磷化生产线 |
|  |  | 拉丝车间 | 72m×24m×2跨，现状布置拉丝设备4台 |
|  | 冷成型车间 | 144m×24m×3跨，现状布置16台多功位螺母冷镦机、11台搓丝机、7台攻丝机、1台车床和1台油压机 |
|  | 热处理 车间 | 热处理区 | 88m×24m×2跨，现状布置1条燃气热处理网带炉自动线和1条电加热热处理网带炉自动线 |
|  |  | 达克罗区 | 56m×24m，现状布置1条达克罗自动涂覆线、1台抛丸机、1台超声波清洗机 |
|  | 表面处理车间 | 72m×15m×3跨，现状布置1条碱性镀锌线和1条磷化线 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 位于厂区东北，5层建筑，建筑面积4258.5m2，办公场所 |
|  | 食堂 | 位于办公楼西侧，单层建筑，职工就餐场所 |
|  | 模具车间 | 24m×8m×2跨，位于冷成型车间西南角，设置铣床、磨床、车床、滚丝机等共6台模具加工设备 |
| 公 用 工 程 | 供水系统 | 项目生产生活用新鲜水依托园区供水系统，厂区铺设给水管网 |
|  | 纯水系统 | 建设1套4m3/h纯水设备，位于表面处理车间 |
|  | 循环冷却系统 | 热处理线循环水需求量为100m3/h，车间外北侧建设循环水站1座，包括循环水泵房1座、循环水池1座（34m×4.3m×2.5m），设置200m3/h冷却塔1台，补充水为自来水 |
|  |  | 表面处理车间循环水需求量为400L/h，车间外北侧设置466L/h冷却塔2台，设置ф0.13×0.03m积水盘，补充水为自来水 |
|  |  | 球化退火车间循环水需求量为18m3/h，车间西北侧建设循环水站1座（4.5m×2.5m×2m），设置1台40m3/h循环冷却塔，补充水为自来水 |
|  | 排水系统 | 厂内实行雨污分流，铺设污水和雨水收集管网。污水经厂内处理后排市政污水管网，雨水排园区雨水管网 |
|  | 冷成型空压系统 | 建设空压机房1座，9.6m×5.4m，位于冷成型车间外西南角，设置1台空压机 |
|  | 供电系统 | 依托工业园电网供给，厂内配置变电站 |
|  | 供热系统 | 办公区使用空调采暖，车间不供暖，生产用热依托厂区锅炉房，锅炉房现状配置1台2t/h天然气锅炉 |
| 储运工程 | 球化退火 | 盘园材料仓库 | 72m×18m，球化退火车间以西，钢材原料存储 |
|  |  | 液氮储罐 | 位于球化退火车间西北处，建设1座20m3液氮储罐 |
|  | 酸洗磷化 | 化学品仓库 | 位于拉丝车间外东北角，主要存放酸洗磷化车间以及表面处理车间各类化学品药剂 |
|  |  | 盐酸罐区 | 位于污水处理站控制室顶部，周围设置0.5m高围堰和防雨棚，地面和侧壁采取防腐措施，设置2×5m3盐酸储罐 |
|  | 冷成型 | 冷成型产品中转库 | 120m×8.8m，冷成型车间以东，冷成型产品暂存、转运等 |
|  | 热处理 | 甲醇储罐区 | 位于热处理车间外北侧，设置1座5m3甲醇罐，周围设置4m×4m×0.4m围堰，围堰内采取防腐、防渗措施 |
|  | 表面处理 | 盐酸储罐 | 设置2×5m3盐酸储罐，位于表面处理车间北侧独立的盐酸库内 |
| 环保 工程 | 有 组 织 废 气 治 理 | 球化退火炉 | 燃烧废气 | 清洁燃料天然气，1座高20m、内径0.6m烟囱 |
|  |  | 酸洗槽 | 酸雾 | 酸洗槽添加酸雾抑制剂，酸洗槽两侧设置挡风窗，两端设置半封闭帘布，顶部安装顶吸罩，设计废气收集效率≥90%；采用一级碱液喷淋洗涤塔处理酸雾废气，酸雾去除率≥90%，尾气经15m高排气筒排放 |
|  |  | 热处理 | 燃气热处理线燃烧废气 | 天然气燃烧废气经1根高15m排气筒排放 |
|  |  |  | 抛丸粉尘 | 抛丸机设备自带布袋除尘器 | 统一经1根15m排气筒排放 |
|  |  |  | 超声波清洗废气 | 超声波气相清洗机设备自带冷凝设施，并配套活性炭吸附措施 |  |
|  |  |  | 达克罗涂覆线固化炉废气 | 炉前和炉中燃烧废气统一经1套活性炭吸附后，经1根18m排气筒排放；炉尾冷却废气经1套活性炭吸附后，经1根18m排气筒排放 |
|  |  | 表面处理 | HCl、NOX、颗粒物 | 每条线均设置槽边抽风装置，废气收集效率≥90%；碱性无氰镀锌线和磷化线共同配套1套一级碱液喷淋洗涤塔，去除率≥90%，废气经1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 锅炉 | 燃烧废气 | 天然气燃烧废气经1根高10m烟囱排放 |
|  | 无组织废气治理 | 酸洗磷化车间 | 添加酸雾抑制剂，酸洗槽两侧设置挡风窗，两端设置半封闭帘布，顶部安装顶吸罩，设计废气收集效率≥90%，减少酸雾无组织排放 |
|  |  | 盐酸储罐 | 盐酸储罐加料口设集气罩，收集废气并入酸洗废气处理装置 |
|  |  | 冷成型车间 | 冷镦机设备自带封闭机壳，减少非甲烷总烃无组织排放 |
|  |  | 表面处理车间 | 添加酸雾抑制剂，配套槽边抽风系统，10%废气无组织排放 |
|  | 污水处理 | 建设含铬废水处理设施1套（1m3/h）、含油废水处理设施1套（1.5m3/h）、含磷废水处理设施1套（2m3/h）和综合废水处理系统1套（20m3/h）；生活污水处理建设化粪池1座 |
|  | 固废处置 | 在事故水池以南建设1座105m2危险废物暂存站，不同危险废物隔离存放；在线材酸洗磷化车间内设置2座5m3废酸暂存桶，用于废酸液的暂存 |
|  |  | 在冷成型车间西南角建设1座66m2固废仓库；在各车间规划废材存放区，一般固废分类、妥善存放 |
|  | 噪声治理 | 室内布置、基础减震、加隔声罩、消音器等措施 |
|  | 风险防范 | 各罐区均设置围堰；在表面处理车间以西建设1座40m×15m×1m（600m3）事故水池，并与污水处理站连接 |

## 2.2公司平面布置

本公司占地面积300亩，厂区呈不规则矩形。项目厂区总体可划分为三个区域，东区、中区和西区：

东区北部为办公楼和食堂等办公生活区，中部是冷成型车间及其附属的空压机房、下脚料暂存库等，南部是热处理车间及配套的含油污水处理系统、循环水站及甲醇罐区等。

中区北部为预留空地，中部为盘圆材料仓库、球化退火车间、酸洗车间、拉丝车间以及锅炉房、化粪池、污水处理站等，南部为表面处理车间、包装车间等。

西区为预留发展用地，尚未建设。

目前整个厂区设2个出入口，厂区东侧为人流出入口，南侧设置1处物流出入口。

本公司平面布置具体情况见附图2。

## 2.3环境风险源基本情况

### 2.3.1主要原辅材料及产品情况

本公司原料消耗及产品情况见2-3。

表2-3  项目主要原料消耗情况一览表

| 工序 | 序号 | 名称 | 规格 | 包装方式 | 单耗 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球化 | 1 | 钢材 | — | 捆装 | 1.02t/t产品 | 18360t |
| 酸洗 磷化 | 1 | 盐酸 | 31% | 槽车 | 10kg/t线材 | 183.6t |
|  | 2 | 草酸 | — | 袋装 | 0.1kg/t线材 | 1.84t |
|  | 3 | 锌系磷化剂 | 锌30g/kg | 桶装 | 2.98kg/t线材 | 54.67t |
|  | 4 | 皂化剂 | — | 桶装 | 0.5kg/t线材 | 9.18t |
| 拉丝 | 1 | 拉丝粉 |  | 袋装 | 0.4kg/t线材 | 7.34t |
| 冷成型 | 1 | 润滑油 | — | 桶装 | 0.55kg/t工件 | 20.1t |
| 热处理 | 1 | 脱磷剂 | — | 袋装 | 1.1kg/t工件 | 14.4t |
|  | 2 | 淬火油 | — | 桶装 | 0.2kg/t工件 | 2.88t |
|  | 3 | 甲醇 | ≥99.5% | 槽车 | 1.0kg/t工件 | 14.4t |
|  | 4 | 余热发黑剂 | — | 桶装 | 10kg/t工件 | 72t |
|  | 5 | 防锈油 | — | 桶装 | 0.2kg/t工件 | 1.44t |
| 达克罗 | 1 | 超声清洗剂 | 正溴丙烷 | 桶装 | 0.1kg/t工件 | 0.288t |
|  | 2 | 涂覆剂 | 铬25g/kg 乙二醇30% | 桶装 | 2.0kg/t工件 | 5.76t |
| 碱镀锌 | 1 | 化学除油粉 | — | 袋装 | 2.0kg/t工件 | 11.52t |
|  | 2 | 电解除油粉 | — | 袋装 | 0.5kg/t工件 | 2.88t |
|  | 3 | 盐酸 | 31% | 槽车 | 10kg/t工件 | 57.6t |
|  | 4 | 片碱 | ≥99% | 袋装 | 2.7kg/t工件 | 15.55t |
|  | 5 | 光亮剂 | — | 袋装 | 0.3kg/t工件 | 1.73t |
|  | 6 | 走位剂 | — | 袋装 | 0.3kg/t工件 | 1.73t |
|  | 7 | 净化剂 | — | 袋装 | 0.3kg/t工件 | 1.73t |
|  | 8 | 锌锭 | ≥99.99% | — | 5.02kg/t工件 | 28.92t |
|  | 9 | 硝酸 | 60% | 桶装 | 3.0kg/t工件 | 17.28t |
|  | 10 | 三价铬钝化液 | Cr3+40g/L | 桶装 | 1.0L/t工件 | 5.76m3 |
|  | 11 | 活性炭 | — | 袋装 | — | 0.4t |
| 磷化 | 1 | 电解除油粉 | — | 袋装 | 2.0kg/t工件 | 11.52t |
|  | 2 | 盐酸 | 31% | 槽车 | 10kg/t工件 | 57.6t |
|  | 3 | 锰系表调剂 | 锰10g/kg | 袋装 | 1kg/t工件 | 2.88t |
|  | 4 | 锌系表调剂 | 锌10g/kg | 袋装 | 1kg/t工件 | 2.88t |
|  | 5 | 锰系磷化剂 | 锰30g/kg | 桶装 | 14kg/t工件 | 40.7t |
|  | 6 | 锌系磷化剂 | 锌35g/kg | 桶装 | 20kg/t工件 | 57.6t |

本公司储罐情况见表2-4。

表2-4公司仓库储存情况一览表

| 序号 | 存储设施 | 建设规格 | 存储物质 | 厂内最大存储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮储罐 | 1×20m3液氮储罐 | 液氮 | 20m3,16t |
| 2 | 化学品仓库 | 拉丝车间以北，28m×6m | 磷化表调剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 锌系、锰系磷化剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 皂化剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 淬火油 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 发黑剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 防锈油 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 超声清洗剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 达克罗涂覆剂 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 硝酸 | 10桶（25kg/桶），250kg |
|  |  |  | 三价铬钝化液 | 10桶（25kg/桶），250kg |
| 3 | 盐酸罐区 | 4座5m3储罐，2座储罐位于污水处理站药品室顶部，周围设置0.4m高围堰；2座储罐位于表面处理车间盐酸库内 | 盐酸 | 16t |
| 4 | 冷成型供油油箱 | 1座10m3油箱 | 润滑油 | 8t |
| 5 | 甲醇储罐区 | 1座5m3储罐，围堰尺寸4m×4m×0.4m | 甲醇 | 2.5t |

原辅材料及产品的理化性质如下表2-5所示：

表2-5  主要原辅料和产品理化性质一览表

| 名称 | 相态 | 主要成分 | 物料理化性质、组成、用途等介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 气态 | 甲烷（CH4） | 分子量16，无色无味气体。密度0.717g/L，闪点-188℃。通常作为燃料 |
| 盐酸 | 液态 | 氯化氢（HCl） | 分子量36.5，无色而有刺激性气味的气体。熔点-114.2℃，沸点-85℃。腐蚀性的不燃烧气体，与水不反应，易溶于水，易溶于乙醇和醚，也能溶于其它多种有机物。本项目用于去除线材和工件表面的氧化膜 |
| 甲醇 | 液态 | 甲醇（CH3OH） | 无色澄清液体，有刺激性气味。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.8℃，相对密度(水=1)0.79、(空气=1)1.11，蒸气压13.33kPa/21.2℃。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；LC5082776mg/m3，4小时(大鼠吸入)。本项目用作热处理过程渗碳剂 |
| 片碱 | 固态 | 氢氧化钠（NaOH） | 一般为片状或颗粒形态，分子量39.9971，密度2.130g/cm3，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于水、乙醇以及甘油。主要用于线材及工件表面的碱洗、碱性电镀槽液配制等 |
| 硝酸 | 液态 | 硝酸（HNO3） | 一种强氧化性、腐蚀性的强酸。硝酸易溶于水，常温下其溶液无色透明。硝酸易见光分解，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存。分子量63，密度：质量分数为69.2%，1.42g·cm-3。大鼠吸入LC50 49ppm/4小时 |
| 拉丝粉 | 固态 | 硬脂酸、油脂等 | 拉丝粉是金属丝拉拔过程中的工艺润滑材料。它的成分非常复杂，通常包括氢氧化钙、氢氧化钠、硬脂酸、动物油脂、植物油脂、石蜡、工业皂、滑石粉、工业碱等等。其最主要的作用是在被拉金属线材与拉丝模模壁之间形成一层润滑膜，减小界面间的摩擦，减小拉拔时的力能消耗 |
| 草酸 | 固态 | HOOCCOOH | 无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末，无嗅，味酸。相对密度：1.653（二水物），1.9（无水物）。稳定性：189.5℃分解。溶解情况：易溶于乙醇，溶于水，微溶于乙醚，不溶于苯和氯仿。本项目用于线材磷化表调剂 |
| 正溴丙烷 | 液态 | CH3CH2CH2Br | 无色液体，略有甜味。微溶于水（30℃时0.23），溶于丙酮、苯、氯仿，与乙醇、乙醚混溶。本项目用于超清清洗剂 |
| 除油粉 | 固态 | 氢氧化钠、碳酸钠、偏硅酸钠等 | 主要由氢氧化钠、碳酸钠、偏硅酸钠、表面活性剂、添加剂等多种物质组成，具有具有良好的润湿，增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。主要用于工件表面的去除油污 |
| 钝化液 | 液态 | 三价铬 | 本项目采用三价铬钝化液，具有不挥发、毒性低等特点 |

### 2.3.2公司主要生产设备和生产工艺流程说明

#### 2.3.2.1设备一览表

表2-6  全厂主要生产设备说明

| 工序 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球化退火 | 1 | 燃罩式球化退火炉 | RBG/Q8-350×520-N2 | 3 |
|  | 2 | 单梁起重机 | 3T | 2 |
|  | 3 | 循环冷却塔 | 40m3/h | 1 |
|  | 4 | 循环水泵 | 50m3/h | 2 |
| 酸洗磷化 | 1 | 酸洗磷化线 | — | 1 |
|  | 2 | 单轨吊 | 3T | 1 |
|  | 3 | 盐酸罐 | 5m3 | 2 |
|  | 4 | 废气处理系统 | 碱液喷淋式 | 1 |
| 线材拉丝 | 1 | 拉丝机 | DL-800 | 2 |
|  | 2 | 拉丝机 | DL-1000 | 1 |
|  | 3 | 拉丝机 | DL-1200 | 1 |
|  | 4 | 单梁起重机 | 3T | 2 |
| 冷成型 | 1 | 多功位螺母冷镦机 | FR-19B-5S | 1 |
|  | 2 | 多功位螺母冷镦机 | FR-14B-5S | 1 |
|  | 3 | 多功位螺母冷镦机 | FR-10B-5S | 1 |
|  | 4 | 多功位螺栓冷镦机 | TBF-10B-4S | 1 |
|  | 5 | 多功位螺栓冷镦机 | TBF-13B-4S | 1 |
|  | 6 | 多功位螺栓冷镦机 | TBF-17B-4S | 1 |
|  | 7 | 多功位螺栓冷镦机 | TBF-19B-4S | 1 |
|  | 8 | 多功位螺栓冷镦机 | DBF-164S | 1 |
|  | 9 | 多功位螺栓冷镦机 | DBF-204L | 1 |
|  | 10 | 多功位螺栓冷镦机 | DBF-254S | 1 |
|  | 11 | 多功位螺栓冷镦机 | GBF-134LL | 1 |
|  | 12 | 多功位螺栓冷镦机 | FR-24B-5S | 1 |
|  | 13 | 多功位螺栓冷镦机 | DBP-106S | 1 |
|  | 14 | 多功位螺栓冷镦机 | ES214 | 1 |
|  | 15 | 多功位螺栓冷镦机 | HM-1564 | 1 |
|  | 16 | 多功位螺母冷镦机 | 41B-5S | 1 |
|  | 17 | 搓丝机 | TR-06H | 2 |
|  | 18 | 搓丝机 | TR-10H | 2 |
|  | 19 | 搓丝机 | TR-08H | 2 |
|  | 20 | 搓丝机 | TR-12H | 2 |
|  | 21 | 搓丝机 | CY-16Z | 1 |
|  | 22 | 搓丝机 | CY-20Z | 1 |
|  | 23 | 搓丝机 | CY-24Z | 1 |
|  | 24 | 攻丝机 | QY-4B-ZL1420-M16 | 1 |
|  | 25 | 攻丝机 | QY-4B-ZL0612-M12 | 1 |
|  | 26 | 攻丝机 | QY-4B-ZL0612-M6 | 1 |
|  | 27 | 攻丝机 | QY-4B-ZL0612-M10 | 1 |
|  | 28 | 攻丝机 | QY-4B-ZL0612-M8 | 1 |
|  | 29 | 攻丝机 | SB408 | 1 |
|  | 30 | 攻丝机 | SB409 | 1 |
|  | 31 | 无心磨床 | MT1040A | 1 |
|  | 32 | 搓丝机链板输送机 | TR-06H | 2 |
|  | 33 | 搓丝机链板输送机 | TR-08H | 2 |
|  | 34 | 搓丝机链板输送机 | TR-10H | 2 |
|  | 35 | 三轴滚丝机 | TB-3C | 1 |
|  | 36 | 滚丝机 | ZA28-25 | 1 |
|  | 37 | 钻攻两用机 | ZS4125 | 1 |
|  | 38 | 沈一车床 | CA6140A | 1 |
|  | 39 | 油压机 | DZ-100 | 1 |
|  | 40 | 空压机 | 螺杆式 | 2 |
| 热处理 | 1 | 连续式网带热处理线 | 燃气，JH-802 | 1 |
|  | 2 | 连续式网带热处理线 | 电加热，SY-805-6 | 1 |
|  | 3 | 单梁起重机 | 5T | 2 |
|  | 4 | 单梁起重机 | 3T | 2 |
|  | 5 | 循环冷却塔 | 200m3/h | 1 |
|  | 6 | 循环水泵 | 300m3/h | 2 |
| 达克罗 | 1 | 抛丸清理机 | TB-200-SZ | 1 |
|  | 2 | 超声波清洗机 | BK-4084-RDH | 1 |
|  | 3 | 达克罗生产线 | JH-WQL-1000 | 1 |
| 表面处理 | 1 | 自动滚磷化线 | HY-AAP-02-0900 | 1 |
|  | 2 | 自动滚镀锌线 | HY-AAP-04-1200 | 1 |
|  | 3 | 纯水装置 | 阳离子交换+反渗透 | 1 |
|  | 4 | 驱氢炉 | 电加热 | 1 |
|  | 5 | 烘干炉 | 液化气加热 | 2 |
|  | 6 | 酸雾吸收塔系统 | 碱液喷淋式 | 1 |
| 锅炉房 | 1 | 燃气蒸汽锅炉 | WNS2-1.25-YQ | 1 |
|  | 2 | 除盐水制备系统 | 阳离子交换工艺 | 1 |

#### 2.3.2.2生产工艺流程

本项目工艺流程包括：线材改制（球化退火、酸洗磷化、拉丝）、冷成型、热处理、表面处理等工序。项目整体工艺走向见图1所示。

图1  项目整体工艺走向示意图

一、线材改制

项目线材改制环节包括球化退火、酸洗磷化和拉丝三部分。

图2  项目线材改制环节工艺流程图

1、球火退化

球化退火就是使钢中碳化物球化而进行的退火，得到在铁素体基体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物的组织，目的是降低钢材的硬度，提高钢材的可塑性，以增加后续冷镦加工时的成形能力。

本项目设置3台罩式燃气球化退火炉，3台炉共用1台燃气罩，单台装炉量30.6t，每12h出一次炉，燃气罩燃气耗量160m3/h。原料采用SCM435合金钢丝，首先将线材置于球化退火炉内，采用天然气燃烧加热方式，于720℃、氮气保护氛围下进行退火处理。

天然气燃烧废气经废气收集管道收集后统一经1座高20m的烟囱排放。

2、酸洗磷化和拉丝

经过球化退火的线材需要进行磷化处理，以减少线材在后续拉丝和冷镦成形等加工过程中对模具的擦伤。主要处理流程包括热水洗、酸洗、水洗、表调、磷化、水洗、皂化、干燥等工序。

1、热水洗：目的是去掉线材表面的灰尘，同时对线材进行加热，增强后续的酸洗效果。操作过程先向槽内注80%水，然后向槽内直接通入蒸汽加热升温至70℃。将线材吊入其中浸洗约3～5min，然后吊出进入下道工序。由于本环节线材来源于球化退火工序，线材表面灰尘较少，热水槽中热水可反复使用，约每个月清槽一次，废水通过泵抽至综合污水处理处理系统。

2、酸洗：本项目酸洗采用稀盐酸，采用盐酸酸洗腐蚀产物为铁的氯化物，易溶于水，材料表面残留物少，易于清洗干净。本环节设置三座酸洗槽，分别为强酸槽（15%～20%）、中酸槽（10%～15%）和弱酸槽（5%～10%）。常温下，将材料依次放入三座酸洗槽内浸泡（浸泡时间视材料表面质量而定，材料表面无氧化皮即可）。观察材料表面的氧化皮是否去掉，无氧化皮后立即吊出以防过腐蚀产生针孔、麻点。

定期检查酸洗槽液浓度，根据酸槽浓度定期补充盐酸；当酸槽酸液浓度小于5%、且亚铁离子含量大于150克/升时，需清槽更换新酸，每次更换均排掉一部分废酸，并向槽内补加新酸和自来水。根据企业生产经验数据，正常生产情况下，约每个月产生一槽废酸。

酸洗过程有酸雾挥发，项目对酸洗槽两侧进行封闭，并在其上设置顶吸罩，酸雾收集率≥70%，酸性废气经收集后统一经过碱液喷淋塔处理后达标排放，少量未收集的酸雾以无组织形式排放。

3、水洗：酸洗后线材进入水洗槽内，洗去线材表面携带的少量酸液。该环节设置两座水洗槽，采用两级强制逆流清洗方式，即通过泵的输送，使清洗水流向与工件运行方向相反，即工件按顺序先后进入清洗槽1→清洗槽2，清洗水则由清洗槽2→清洗槽1，采用浸洗方式，此过程产生水洗废水通过泵抽至综合废水处理系统处理。两级逆流水洗示意图如下：

4、表调：本工序主要目的是增加金属表面的活性，使生成的磷化膜更为致密，表调剂采用草酸。定期分析草酸含量，及时补充草酸和水，表调槽液可长期使用、不需更换。槽液长时间使用，会产生一定量槽渣，需要定期打捞。草酸常温下为无色透明结晶或粉末，熔点101～102℃，150～160℃升华，操作过程无废气产生。

5、磷化：本工序磷化主要目的为后续冷成型起到润滑、减磨功效，采用锌系磷化剂。每天化验磷化液的酸度和游离酸等参数，根据化验结果，相应的适量补加磷化剂或水。每隔一定时间打捞一次槽渣。磷化剂主要成分为磷酸锌盐，不含易挥发物质，该环节废气产生量较小。

6、水洗：洗掉线材表面磷化液。该环节设置两座水洗槽，正常生产时，每5天清槽换水一次，废水进入含磷废水处理系统处理。

7、皂化：皂化槽液温度保持在75～80℃（蒸汽间接加热方式），槽液为5%的润滑剂。将磷化水洗后的材料放入润滑液中浸泡2～4min，使磷化膜外层形成皂化膜，增强材料表面的润滑性。根据行业经验，每处理50吨材料约加10kg润滑剂。皂化环节润滑剂采用高级脂肪酸盐，不含易挥发物质，该环节无废气产生。

8、干燥：皂化后的工件采用蒸汽间接加热盘管方式烘干。

经过上述处理后的线材送入拉丝车间经拉丝设备将钢丝拉制成所需的直径要求。

二、冷成型

图3  项目冷成型工序工艺流程图

项目原料钢丝经过线材改制后，通过冷镦机将钢丝截成产品所需的长度，冷镦机在工作时由于钢丝被高速切断及在成型时产生噪声；同时钢丝被高速切断及成型产生的热量使模具中喷入的润滑油部分气化，产生非甲烷总烃。冷镦机自带封闭机罩，具有隔声及非甲烷总烃捕集效果，废油经设备内自带滤网过滤后循环使用，少量非甲烷总烃无组织排放。

经过冷镦成型的钢材再通过搓丝机加工处理。搓丝工艺是在外形已具备所需尺寸的零件上作滚压螺纹，主要是机加工过程，污染环节主要是设备运行产生的噪声。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

1、润滑油基础油

润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品，因而使合成基础油得到迅速发展。矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。矿物型润滑油的生产，最重要的是选用最佳的原油。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。

2、添加剂

添加剂是近代高级润滑油的精髓，正确选用合理加入，可改善其物理化学性质，对润滑油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。根据润滑油要求的质量和性能，对添加剂精心选择，仔细平衡，进行合理调配，是保证润滑油质量的关键。一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂。

三、热处理

图4  项目热处理工序工艺流程图

热处理主要工艺为淬火和回火。淬火是将钢件加热到临界温度Ac3（亚共析钢）或Ac1（过共析钢）以上温度，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下（或Ms附近等温）进行马氏体（或贝氏体）转变的热处理工艺；回火是将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺，一般用于减低或消除淬火钢件中的内应力，或者降低其硬度和强度，以提高其延性或韧性。

本项目热处理车间设置两条连续式淬火回火热处理线，分别为电加热和天然气加热方式。主要生产工序包括工件前清洗、去磷、水洗、热水洗、淬火、冷却（油冷）、水洗、回火等，另外燃气线末端配套余热发黑、烘干等工序，电加热处理线末端配套冷却工序。

具体工艺描述如下：

1、前清洗：目的是除去工件表面沾的润滑油。将工件置于70℃热水中清洗（电加热），由于零件不断进入槽液中，会在槽液表面形成一层油膜，清洗槽表面含油废水溢流入刮除式油水分离器，收集的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁水返回槽内循环使用。油水分离器长期使用后沾粘大量油污，需要进行清洗，项目约每周清洗一次，每次用水约0.5m3，清洗废水送含油污水处理系统处理。

2、去磷：去磷是加工紧固件的重要一环，紧固件表面磷化膜会引起表层金相组织发生变化，形成一个渗磷层，这层组织会对产品的抗疲劳性能等造成影响，因此在热处理前一般要设置去磷工序。

项目每条热处理线设置1座脱磷槽，外购成品脱磷剂（由片碱和添加剂等组成）与自来水配制成pH为8的槽液，采用浸泡方式去磷。槽液工作温度60～80℃（电加热）。槽液循环使用，定时测量pH，补充去磷剂和水。定期打捞、清理槽内浮渣、底渣。

3、水洗：项目每条线设置1座水洗槽，采用自来水清洗工件，进一步洗掉工件表面携带的去磷剂等，水洗槽约每10天更换一次，更换下的废水送厂区含磷废水处理系统处理。

4、热水洗：项目每条线设置1座热水洗槽，采用60℃（电加热）热水清洗工件，进一步清除工件表面的微量去磷剂等，热水洗槽热水约每个月更换一次，更换下的废水通过送至厂区含磷废水处理系统处理。

5、淬火：清洗后的工件通过输送带送入淬火炉，于880ºC下进行淬火（燃气线通过燃烧天燃气加热，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；电处理线为电加热）。炉内温度升至400℃后，部分工件因渗碳需要，需向炉内滴入一定量甲醇，少部分工件还须通入少量天然气，通入量多少由工件强度等级要求确定。通入的少量甲醇和天然气在炉内完全分解，淬火完成后首先停止通入甲醇和天然气，然后通过间接循环冷却系统逐渐降温。

6、冷却：淬火处理后的工件浸入淬火油冷却，使工件转变为马氏体组织，使工件获得较高的强度。从淬火槽出来的工件经脱油架，沥干表面的淬火油，进入下道工序。油冷环节有少量非甲烷总烃挥发，经车间机械通排风设施无组织排放。

7、水洗：经过冷却的工件采用自来水清洗掉表面沾的淬火油。该环节配套油水分离器，分离出的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁水返回循环使用。油水分离器清洗废水通过管道送含油污水处理系统处理。

8、回火：清洗后的工件由输送带送至回火炉内，于500ºC下进行回火（燃气线通过燃烧天燃气加热，天然气消耗量少，燃烧废气无组织排放；电处理线为电加热）。

9、燃气热处理线后续余热发黑、烘干：燃气热处理线经回火后的工件，不经冷却，而是直接落入发黑槽内利用工件余热进行发黑。发黑是化学表面处理的一种常用手段，原理是使金属表面产生一层氧化膜，以隔绝空气，达到防锈目的。本项目采用工件余热发黑工艺，采用的发黑剂由氧化剂、催化剂、助色剂等有效成份经反复配制而得到的环保型余热发黑剂，不含重金属以及有毒、易挥发的有害物质，每升原液发黑面积约2平方米，使用时发黑剂和水按1：8配成槽液，发黑时间控制在60～120s，发黑后的工件经烘干（电加热）水分后浸涂防锈油，直接作为成品外售。发黑槽液仅需定期补充原液和水，不需更换。

10、电加热处理线后续冷却工序：电加热处理线末端设置水冷槽，回火后的工件通过输送带落入水槽内冷却至常温后，送入达克罗处理线或者表面处理车间的磷化线、碱性无氰镀锌线进行表面处理。

四、达克罗处理

图5  项目达克罗工艺流程图

本项目经过热处理、精加工后的紧固件，部分需要进行达克罗表面处理，达克罗即为表面处理工艺中的一种，达克罗技术是指用含有锌粉、铝粉、铬酸酐、溶剂和纯水配成的一种新型防腐涂料涂覆在金属表面，经高温烘烤后，在金属表面形成一层有极佳耐蚀性的涂膜。本项目具体工艺包括：除油、抛光、浸涂、烘烤、冷却等工序，各流程操作如下：

1、除油

项目购置1台全封闭六槽超声波气相清洗机用于紧固件表面除油，主要由超声波气相清洗槽、槽液循环泵、过滤器、干燥器等部分功能，清洗剂采用正溴丙烷。正溴丙烷清洗剂是一种新型、环保清洗剂，低毒性、清洗力强、沸点低，快速干燥的优点,尤其对油脂、颗粒、有机物等有高效的净洗能力，是替代三氯乙烷等传统氯素清洗剂和苯类清洗剂的优良替代品，而且正溴丙烷不易燃，使用过程也较传统氯素清洗剂和苯类清洗剂安全。

工作原理是：气相清洗——溶剂加热后形成的蒸汽形成气相区，工件在此区域内，沾附在工件表面的油脂被蒸汽溶解，冲洗；当蒸汽被冷凝时，连同油脂，污垢落回槽内变成清洗液；清洗液加热又气化成蒸汽与工件接触清洗，由此不断循环，保证工件始终是与干净的清洗液蒸气接触，从而克服了常规清洗过程中清洗液不断被污染的问题。

超声波清洗——清洗效果和超声波在液体中产生的“空化”强度有密切的关系。超声波振荡在液体中传播，当其声波压强达到一个大气压时，会在液体中产生一个很大的作用力，将液体分子拉裂成空洞，此空洞为真空或非常接近真空，此空洞在超声波压强值下一个半周达到最大时，由于周围的压力的增多而被压碎，此时液体分子激烈碰撞产生非常强大的冲击力，将被清洗物体表面的污物撞击下来。这些无数细小而密集的气泡破裂时产生冲击波的现象被称为“空化”作用。这种空化作用非常容易在固体与液体的交界处产生，因而对于侵入超音波作用下的液体中的物体具有超乎寻常的清洗作用。另外，由于超音波具有很强的穿透固体的作用，所以这种“空化”作用对侵入超音波作用下的液体中的物体内外表面（如管件）均能得到清洗。

整个超声波清洗机为全封闭操作，工件装入清洗筐中放入清洗槽内，清洗剂经电加热成蒸汽对工件表面进行清洗，工件表面油污被清洗剂带走，工件经内置加热器烘干后即达到清洗效果。携带油污的清洗剂经冷凝、过滤后循环使用，少量不凝尾气并入抛丸工序排气筒一并排放；油污等收集作为危废处置（HW17，表面处理废物）。清洗剂长期使用后，杂质含量过高，需定期更换，一般每个月更换一次，更换下的废清洗剂危废处置（HW17，表面处理废物）。

2、抛光

紧固件经过清洗机清洗并干燥后，需要通过抛丸进一步去除紧固件表面的铁锈，项目购置1台抛丸机对紧固件进行处理，抛丸机自带脉冲式布袋除尘器，粉尘经除尘后经1根15m高排气筒排放。

3、达克罗喷涂

项目购置1条达克罗自动涂覆生产线，操作流程包括浸涂、离心、烘烤、冷却等工序。工件经抛丸后装入筐内，吊入加有达克罗涂覆液的槽内，常温下通过浸涂方式在工件表面形成一层涂覆膜。达克罗涂覆液主要成分为锌粉、铝粉、铬酸酐、乙二醇溶剂和纯水，由于操作温度为常温，铬酸酐、乙二醇等物质的沸点均较高，因此不会产生有毒气体。

达克罗涂覆的原理主要是工件浸入达克罗涂覆液后，料液中各组分附着在工件表面，形成一层络合态覆膜，然后在300℃温度下，乙二醇等有机物将铬酸酐中的六价铬还原，生成不溶于水的、非晶态的nCrO3作为结合剂，与工件表面的锌层相互结合形成牢固的被膜。同时达克罗处理液中的铬酸苷还可以使金属表面氧化形成化学结合，产生牢固的结合力。

浸涂1～2min后的工件通过离心将工件表面携带的多余涂覆液甩掉，涂覆液收集后循环利用。工件送入烧结炉内烘烤，烘烤温度在300℃左右，持续20～30min后出炉，然后经冷却即得到成品。部分工件因厚度要求需要返回工序再进行二次涂覆、烘烤和冷却。该工序烘烤炉燃料采用天然气，天然气燃烧产生的热风直接与工件接触进行固化烘烤，天然气燃烧废气和烘烤废气统一管道收集后经活性炭吸附处理，最后经2根18m高排气筒排放；冷却环节废气经活性炭吸附后经1根18m高排气筒排放。经监测，铬酸雾未检出，说明烘烤工序六价铬元素主要是进入涂层表面，进入废气量较少。

达克罗工序料筐长期使用会沾染涂料等，一般每月清洗一次，采用自来水，清洗废水属于含铬废水，送含铬废水处理站处理。

五、表面电镀线

图6  电镀工艺流程及产污环节图

碱性无氰镀锌线主要生产工序为：预脱脂、热水洗、热脱脂、水洗、酸洗、水洗、电解、水洗、中和、水洗、电镀、水洗、出光、水洗、驱氢、低铬酸钝化、水洗、热水洗、烘干等，工艺简述如下：

⑴预脱脂：紧固件自热处理车间和冷成型车间来，表面会沾染一定油污，可能造成镀层结合不牢，而产生起皮、起泡等现象，因此在镀前需要进行一系列脱脂除油，预脱脂即为其中一个环节。本项目预脱脂工序采用化学脱脂方式，具体操作为将工件装入滚筒吊入脱脂槽中，目的是清除镀件表面的重油污。脱脂槽液循环使用，定期补充。

化学脱脂使用的除油粉是由碱性固体盐类配制而成，过程由于操作温度达到60～70℃，操作过程水蒸气会携带少量盐类，遇冷后结晶为颗粒物在废气中存在，通过槽边抽风装置抽出后，经一级碱液喷淋塔处理后经15m排气筒排放。

化学脱脂槽由于零件不断进入槽液中除油，会在槽液表面形成一层油膜，脱脂槽配套刮除式油水分离器，分离的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁脱脂液返回脱脂槽循环使用。

⑵热水洗：化学脱脂后的工件通过一级热水洗（70℃，蒸汽间接加热），洗掉工件表面携带的脱脂液和油污，清洗热水循环使用以节约热能，由于水蒸发损耗须定期补充自来水。工件带入的油污依托预脱脂槽配套刮除式油水分离器分离，分离的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁水返回槽循环使用。

⑶热脱脂：热脱脂槽采用热水（85℃，蒸汽间接加热）对工件进一步清洗。热脱脂槽产生的油污依托预脱脂槽刮除式油水分离器处理，分离的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁水返回槽循环使用。

⑷水洗：采用两级逆流清洗，清洗废水收集后进入厂区综合废水处理系统处理。

⑸酸洗：盐酸对金属氧化物具有较强的化学溶解作用，而对钢铁基体的溶解却比较缓慢，使用盐酸去锈、除垢不易发生过腐蚀和氢脆现象。本工序设置1座酸洗槽和1座厚酸洗槽，分别去除工件表面的重铁锈和轻铁锈，采用8%的盐酸，室温下浸蚀1～5min。操作过程盐酸挥发产生氯化氢废气，项目酸洗槽设置槽边抽风装置，酸洗废气抽出后经一级液碱喷淋塔处理后经排气筒排放。

酸洗液在使用过程中定期补充，循环使用一定时间后，当盐酸浓度很低而亚铁离子浓度很高时需更换配制新的酸洗液，根据生产经验，约每月更换一次，产生废酸液委托有资质单位处置。酸洗槽长期使用，槽底沉积渣，需定期打捞清理。

⑹水洗：采用两级逆流清洗，产生废水呈酸性，进入厂区综合污水处理站进行处理。

⑺电解：电解脱脂即工件作为阴极或者阳极时，在电流作用下表面上相应地析出氢气泡或者氧气泡，把附着于表面的油膜破坏，油滴随气泡脱离工件表面，进到脱脂液中。电解槽液循环使用，定期补充。

电解脱脂使用的除油粉是由碱性固体盐类配制而成，过程操作温度达到40～50℃且操作过程有气体排放，会产生少量颗粒物，通过槽边抽风装置抽出后，通过管道经废气处理塔吸收后经排气筒排放。

电解脱脂槽配套刮除式油水分离器，分离的浓油溶液作为危废送到腾跃化学处理，清洁电解液返回槽循环使用。

⑻水洗：用新鲜水两级逆流清洗工件，清洗水进入厂区综合污水处理站。

⑼活化：活化工序通常采用稀酸处理，目的是确保彻底清除金属表面氧化膜，以利于电镀处理。本项目中和槽液采用稀盐酸，盐酸浓度约为5%，浸蚀1min后即吊出。槽液约每三个月更换一次，废酸液委托有资质单位处置。

⑽水洗：采用一级纯水洗，主要是清除工件表面的活化液，产生水洗废水，进入厂区综合污水处理站进行处理。

⑾碱性无氰镀锌：碱性无氰锌酸盐镀锌电镀液是由锌、氢氧化钠和少量的表面活性剂和光亮剂组成的，这种电镀工艺的优点是电镀液成分简单，工艺范围较宽，分散能力和覆盖能力好。锌提供锌离子。氢氧化钠是锌的络合剂，又是阳极去极化剂。光亮剂可可在整个阴极电流密度区保持光亮，防止高电流区烧焦，低区发雾。走位剂：提高均镀能力，改善光亮剂在低电流密度的作用。净化剂作用是去除金属杂质和有机物杂质，确保电镀效果。

本项目采用溶锌槽操作方式，电镀槽边设置溶锌槽，电镀液中的锌离子浓度靠溶锌槽补充。方法为将锌锭装入铁篮，置于溶锌槽内；锌锭与碱液反应溶入镀液中，锌浓缩液用泵输送至过滤机，锌浓缩液中杂质经过滤机过滤后进入镀槽内，补充镀液中的锌浓度。该方式易于控制镀液中锌浓度，控制镀层质量。

碱性镀锌为保证电镀效果，通常需要在镀锌前增加一道预浸工序，即将工件浸入100g/l氢氧化钠溶液（槽液需用纯水配制）中，几秒后取出，可减轻镀件表面发花现象。预浸槽液需定期更换，更换下的槽液可回用至预脱脂槽利用。

镀液长期使用后，会混入少量金属杂质，如亚铁离子等，定期加入少量锌粉除杂，经过滤机过滤后再返回渡槽利用。过滤机产生的滤渣作为危险废物委托腾跃化学处置；工件带入的少量油污等定期用活性炭吸附处理，废活性炭作为危险废物委托腾跃化学处置；过滤机滤芯长期使用需要清洗，清洗废水排入综合污水站进行处理。滤芯每3～5年更换一次，废滤芯作为危废委托腾跃化学处理。

⑿水洗：采用纯水两级逆流清洗，水洗废水进入综合废水处理系统处理。

⒀出光：将清洗后的镀件投入3ml/L稀硝酸溶液中浸泡3～5秒，以增强其镀层表面的光亮度，本工序的槽液需定期更换（约3个月更换一次），废酸液委托腾跃化学处理。本工序槽液中硝酸浓度很低，挥发性很低，该环节NOX排放较少。

⒁水洗：采用一级纯水清洗，清洗废水进入厂区综合污水处理站进行处理。

⒂驱氢：一般在电解除油、酸洗、电镀过程中都会产生氢进入工件基体的情况，导致工件发生氢脆现象。氢脆是溶于钢中的氢，聚合为氢分子，造成应力集中，超过钢的强度极限，在钢内部形成细小的裂纹，影响产品质量。

项目表面处理车间购置1台电加热驱氢炉，产品在出光水洗后进入驱氢炉，驱氢温度控制在200℃，时间一般控制在4h左右，具体根据产品要求确定。

⒃钝化：采用低浓度三价铬为主体的钝化液配方。传统的六价铬钝化成膜反应包括锌镀层的溶解、六价铬的还原、镀锌层表面pH值上升和三价铬离子、锌离子的复合化合物凝胶的析出等步骤。而三价铬钝化的成膜过程则是锌镀层溶解形成锌离子，同时锌镀层表面溶液的pH值上升，游离的三价铬离子直接与锌离子、氢氧根等形成不溶性化合物沉淀在锌表面上，形成钝化膜。

三价铬钝化液主要由以下几部分组成：主盐( 硫酸铬、氯化铬等)、配位剂(柠檬酸、葡萄糖酸、丁二酸等有机酸)、氧化剂(硝酸钠、硝酸钾等)、辅助成膜物(硼酸等)。

蓝白钝化工序硝酸浓度很低且为室温操作，因此该环节硝酸雾可忽略不计。本工序槽液循环使用，经长期使用槽液老化，锌离子及杂质浓度过高、三价铬盐浓度很低，此时需更换槽液，通常3个月更换一次，更换下的废槽液中主要污染物为废酸、Zn2+、Cr3+等，委托腾跃化学处置。

⒄水洗：采用两级纯水逆流清洗，废水进入厂区含铬污水处理系统处理。

⒅热水烫：为保证钝化层的硬度和结合力，完成钝化后的镀件经水洗后采用80℃左右热水（纯水，蒸汽间接加热）进行一次热水烫以获得更好的质量，该部分热水循环使用，定期补充，长时间使用后，混入的Cr3+离子浓度升高，一般每月更换一次水，更换下的废水排入含铬废水处理系统处理。

⒆烘干：完成所有电镀工序后的镀件需进入烘干工段使用烘箱烘干（液化气燃烧加热），烘干后的产品进行检验，合格产品包装入库。由于企业镀件成品率较高，目前未设置退镀环节，少量不合格镀件（约0.5%）作为废品外卖综合利用。烘干环节液化气采用瓶装液化气，吨工件烘干液化气燃烧量约为3kg，燃烧废气无组织排放。

六、表面磷化处理线

图7   表面磷化工艺流程及产污环节图

项目表面处理车间建设1条表面磷化处理线，主要工艺流程包括：热脱脂、水洗、酸洗、水洗、电解脱脂、水洗、活化、水洗、表调（表调锰、表调锌）、磷化（锌磷化、锰磷化）、水洗、热水烫、烘干等工序。

其中水洗均为二级逆流水洗，热脱脂、酸洗、电解脱脂、活化、热水烫、烘干等工艺流程与前述基本相同，不再赘述。主要说明表调和磷化工序。

1、表调

表调即调整工件表面，确保形成的磷化膜均匀致密，晶粒细小。表调作用：

⑴克服粗化效应。强碱脱脂处理后的工件表面部分活性晶核覆盖上一层氢氧化物或氧化物薄膜，导致金属表面的晶核数量和反应的自由能降低，因而使得磷化膜粗糙、多孔。而金属工件经过酸洗除锈后，金属会产生粗糙的表面，造成磷化膜重量提高，也会产生粗糙的磷化膜。金属工件经过表面调整后，可使金属工件表面活性与不活性点均一化，消除金属工件经强碱除油或强酸除锈所引起的腐蚀不均等缺陷，进而克服粗化效应。

⑵加快磷化速度。表面调整增加了金属表面的活性点，提供了磷化膜生长的晶核，加速了磷化膜的成膜速度，缩短了磷化时间。

⑶细化磷化膜晶粒。表面调整可细化磷化膜晶粒，改善磷化膜外观，所生成的磷化膜结晶细密，增强了磷化膜与金属表面的结合牢度，提高了磷化膜的耐蚀性。

锰系磷化表调剂主要成分为磷酸锰盐，锌系磷化表调剂主要成分为磷酸锌铁等，表调槽一般定期分析表调剂含量，及时补充表调剂和水，由于采取前述多重除油工段，表调槽液一般可长期使用、不需更换槽液。槽液长时间使用，会产生一定量槽渣，需要定期打捞槽渣，以免影响磷化质量。

2、磷化

项目磷化包括锌磷化和锰磷化两种方式。锌系磷化剂主要成分为磷酸锌盐、硝酸锌等，锰系磷化剂主要成分为磷酸锰盐、硝酸锰等。槽液长时间使用，会产生一定量槽渣，需要定期打捞槽渣，以免影响磷化质量。

#### 2.3.2.3产污环节、污染物治理措施及排放情况汇总

表2-7  本公司产污环节、产生量、处理措施及排放方式情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染物组成 | 产生量t/a | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | SO2 | 4.0 | 3.72 | 经排气筒有组织排放 |
|  |  | NOX | 13.83 | 13.11 |  |
|  |  | 烟尘 | 1.48 | 1.39 |  |
|  |  | 粉尘 | 15.749 | 1.722 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.98 | 0.485 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0.073kg/a | 0.073kg/a |  |
|  |  | HCl | 1.45 | 0.25 |  |
|  | 无组织 | SO2 | 0.18 | 0.18 | 无组织排放 |
|  |  | NOX | 0.032 | 0.032 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.444 | 0.444 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.26 | 3.26 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.001 |  |
|  |  | HCl | 0.172 | 0.172 |  |
| 废水 | 废水量 | 水量 | 46832.5m3/a | 46832.5m3/a | 外排莱芜第三污水处理厂 |
|  | 水体污染物 | COD | 5.07t/a | 4.43t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0.37t/a | 0.34t/a |  |
|  |  | 铬 | 214.80kg/a | 5.18kg/a |  |
|  |  | 六价铬 | 5.20kg/a | 0.43kg/a |  |
|  |  | 锌 | 598.14kg/a | 64.87kg/a |  |
|  |  | 锰 | 91.69kg/a | 47.72kg/a |  |
| 固废 | 危险废物 | 543.8 | 543.8 | 委托腾跃化学处置 |
|  | 一般固废 | 367.8 | 367.8 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 45 | 45 | 环卫部门清运 |
| 注：固废排放量为处置量。 |

### 2.3.3废水处理措施

1、含油废水处理

本项目建设一套处理规模为1.5m3/h的含油废水处理系统，采用三级隔油工艺。本项目含油废水产生量为237m3/a，排放方式为间隔排放（每5天排水一次），一次最大排水量2m2，含油废水首先进入收集池，然后依次经过三级平流隔油池隔油处理，除油后废水排入综合污水处理系统。

图2-1   含油废水处理系统工艺流程图

含油废水处理单元进出水情况详见下表。

表2-8   含油废水处理系统进出水指标

| 项目 | 设计进水指标(mgL) | 设计出水指标(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 石油类 | 200 | ≤20 |

2、含磷废水处理系统

本项目建设一套处理规模为2m3/h的含磷废水处理系统，采用聚合沉淀处理工艺。本项目含磷废水产生量为0.52m3/h，含磷废水首先流入含磷废水收集池，并由污水提升泵提升至含磷废水反应池，加入消石灰，调节废水PH值至10.5左右生成不溶性磷酸盐进行除磷，同时锌、锰等重金属参与反应生成不溶性氢氧化物，然后依次经PAC絮凝、PAM助凝后，进入沉淀池固液分离，出水排入综合污水处理系统，污泥压滤后委托处置。发生的反应主要有：

3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Ca2+ + HPO42- → CaHPO4↓

3Zn2+ + 2PO43- → Zn3(PO4)2↓

Zn2+ + 2OH- → Zn（OH）2↓

Mn2+ + 2OH- → Mn（OH）2↓

图2-2   含磷废水处理系统工艺流程图

含磷废水处理单元进出水情况详见下表。

表2-9   含磷废水处理系统进出水指标

| 项目 | 总磷 | 锌 | 锰 | COD | 氨氮 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水指标(mg/L) | 200 | 100 | 100 | — | — | — |
| 设计出水指标(mg/L) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤500 | ≤5 | — |
| 实测出水指标(mg/L) | 2.65 | 2.97 | 2.14 | 425 | 0.569 | 满足设计出水指标 |

3、含铬废水处理

本项目建设1m3/h含铬废水处理系统，本项目含铬废水处理包括还原+沉淀反应工艺，还原剂采用亚硫酸钠和盐酸，沉淀反应及采用碱。反应为：

2H2Cr2O7 + 6Na2SO3 + 12HCl =2Cr2（SO4）3 + 12NaCl + 8H2O

Cr3+＋3OH-=Cr(OH)3↓

废水自车间流入废水收集池，通过提升泵泵至还原池，经还原反应后泵入二级反应沉淀系统，通过投加氢氧化钠，使废水呈碱性，将Cr3+沉淀下来，并通过絮凝沉淀处理后，达标废水排入综合废水处理系统。

图2-3  含铬废水处理系统工艺流程图

含铬废水处理单元进出水情况详见下表。

表2-10   含铬废水处理系统进出水指标

| 项目 | 设计进水指标(mgL) | 项目进水指标(mgL) | 设计出水指标(mg/L) | GB21900-2008标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 100 | 19.1 | ≤1.0 | 1.0 |
| 锌 | 100 | 66.7 | ≤1.0 | — |

4、综合废水处理

项目建设1套20m3/h综合废水处理系统，主要处理各类生产废水，各类预处理后的废水首先汇入综合废水收集池，通过提升泵泵入反应池内，通过加碱将pH值调整至10.5-11，加入重金属螯合剂捕捉水体中的重金属元素，然后加入絮凝剂进行絮凝沉淀，废水打入综合沉淀池进行沉淀，清水进入清水池，清水池内加酸回调PH值至6.5-8.5，清水经污水提升泵进入石英砂过滤器和活性炭过滤器对废水进行深度处理，处理达标的出水排放。

图2-4  综合废水处理系统工艺流程图

综合废水处理单元设计进出水情况见下表。

表2-11  综合废水各单元设计进出水指标

| 项目 | pH | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总铬 | 六价铬 | 总锌 | 总锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6-9 | 200 | 15 | 10 | 10 | — | — | 50 | 50 |
| 设计出水水质 | 6.5-9 | ≤80 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤5 |
| 实测出水水质 | 7.80 | 70.7 | 0.071 | 0.13 | 0.11 | 0.083 | 未检出 | 1.07 | 0.86 |
| 是否满足要求 | 出水水质均满足标准要求 |

5、生活污水

项目清净下水和生活污水与污水处理站出水一同排入市政污水管网，进莱芜第三污水处理厂处理。

## 2.4周边环境状况及环境保护目标

### 2.4.1地形地貌

莱芜市位于泰山东麓，莱芜是南缓北陡、向北突出的半圆形盆地，北、东、南三面环山，中部为低缓起伏的平原，西部开阔。整个地势由东向西倾斜，北、东、南三面又向盆地中部倾斜，大汶河由东向西横贯盆地中部。山地12.67万ha，占60%，丘陵约4万ha，超过20%，其余为平原。具体分为：低山岭坡、岭坡梯田、近山阶地、山前倾斜盆地、河谷平原、水库、坑塘7个微地貌类型。

地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制。构造形迹以断裂为主，褶皱次之。地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地。北、东、南三面环山，北部山脉为泰山余脉，南部为徂徕山脉，西部开阔，中部为低缓起伏的泰莱平原。山地约占全市总面积的67%，丘陵占19%，平原占11%，洼地占3%。境内有大小山头2989个，其中海拔600m以上的41个、海拔200m至600m的227个。北部为泰山余脉，近东西走向，自西向东有三平山、香山等。南部为徂徕山余脉，走向与北部泰山余脉大体平行，自西向东有莲花山、大堡顶山等。两山脉诸山皆为山势陡峻、切割强烈的中低山。海拔最高点994m，最低点148.13m。

本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园鹿鸣路以西，地貌类型为丘陵平原，地貌类型单一，地势东北高西南低。

### 2.4.2所在地主导风向

莱芜市属温带大陆性季风季候，常年主导风向为东南风。

### 2.4.3敏感目标

公司厂址周围主要受影响目标见表2-12，敏感保护目标分布图见附图1-b。

表2-12  公司周边主要敏感目标

| 环境 要素 | 环境保 护对象 | 序号 | 名称 | 方位 | 距厂界 距离（km） | 常住人口 数（户） | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 环境风险 | 项目周围敏感点 | 1 | 东邹村 | NW | 0.17 | 1365 | 2类 |
|  |  | 2 | 西邹村 | NW | 0.75 | 502 |  |
|  |  | 3 | 白龙店村 | N | 0.62 | 1978 |  |
|  |  | 4 | 大芹村 | ENE | 0.73 | 2600 |  |
|  |  | 5 | 莱芜市传染病医院 | ESE | 0.48 | — |  |
|  |  | 6 | 高家洼村 | W | 0.66 | 2017 |  |
|  |  | 7 | 崔家台子（孟公清村） | WSW | 1.43 | 1553 |  |
|  |  | 8 | 白龙村 | S | 0.78 | 716 |  |
|  |  | 9 | 刘家庄村 | SSE | 1.22 | 555 |  |
|  |  | 10 | 沈家庄村 | NE | 1.51 | 1259 |  |
|  |  | 11 | 张家洼街道办事处驻地 | NNE | 1.70 | 876 |  |
|  |  | 12 | 香舍花都小区 | ESE | 1.30 | 980 |  |
|  |  | 13 | 福莱佳园小区 | ESE | 1.60 | 2700 |  |
|  |  | 14 | 长勺小区 | ESE | 2.00 | 1490 |  |
|  |  | 15 | 嘉润庄园小区 | ESE | 1.80 | 940 |  |
|  |  | 16 | 莱芜市人民医院 | ESE | 2.30 | — |  |
|  |  | 17 | 南山子村 | SE | 1.89 | 2020 |  |
|  |  | 18 | 李家泉村 | SSE | 1.94 | 282 |  |
|  |  | 19 | 孟家峪村 | SSW | 1.14 | 660 |  |
|  |  | 20 | 古石沟村 | S | 1.76 | 1322 |  |
|  |  | 21 | 小刘封邱村 | NW | 1.95 | 1553 |  |
|  |  | 22 | 东任家庄村（杨家泉村） | NW | 2.22 | 1496 |  |
| 地表水 | 莲河 | S | 0.78 | — | Ⅳ类 |
|  | 嘶马河 | W | 0.04 | — | Ⅳ类 |
|  | 牟汶河 | S | 5.50 | — | Ⅳ类 |
| 地下水 | 厂址周围6km2范围 | — | Ⅲ类 |
| 噪声 | 项目厂界外200m范围 | — | 2类 |

### 2.4.4 厂址区域环境质量执行标准

(1)水环境执行标准

公司外排废水经来污水第三污水处理厂处理后最终排入嘶马河。嘶马河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

(2)环境空气环境功能情况

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。

(3)声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 2.4.5其他情况

嘶马河是绕莱城北、西部的主要河流之一，会同东部孝义河，南部大汶河，使莱城形成四面环水的鲁中水城。沿河经济发达，厂矿众多，北有莱城电厂、鲁中矿业，西有泰山钢铁、谷家台铁矿等，担负着城镇防洪除涝和水源补给任务。现存堤防单薄低矮，无堤现象多；河道内树木、杂草、淤积等行洪障碍多；水质恶化污染源多；两岸乱搭乱建多；采砂、选矿等小企业侵占河道状况多，达不到50年一遇的防洪标准。2012年莱芜市实施了嘶马河治理工程，工程从长勺北路至莱城大道段共7.5km，河宽40～150m，河道平均比降为4‰。

牟汶河其发源于黄庄镇丈八丘一带，在沈家崖入葫芦山水库，流出水库后经莱芜市西南流入大汶河。莱芜境内河段长40.5km，出境后流经69.5km后于汶口入大汶河，流域面积3730km2，属季节性河流，水位及流量受降雨量及莱钢废水排放量的影响。汛期水涨满漕，枯水季节则流量较小。牟汶河的河床由松散砂砾岩和奥陶系灰岩组成，河床渗透性强，部分河段在丰水期平均渗透率达54.57%。牟汶河为莱芜纳污河流，目前已受到污染。项目所在区域水文地质图和水系图见附图4和附图5。

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1环境风险识别

### 3.1.1物质风险识别

根据突发环境事件风险评估报告“3.3涉及环境风险的物质和数量”章节的结果可知，本公司涉及环境风险的物质主要有盐酸和甲醇，它们的理化性质、危险性及毒性、安全防护措施、应急措施情况如下表3-1和表3-2所示。

表3-1  盐酸理化性质及应急措施

| 品名 | 盐酸 | 别名 | 氢氯酸 | 英文名 | Hydrogen chloride |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | HCl | 分子量 | 36.46 | 熔点 | -114.2℃（纯） |
|  | 沸点 | 118.6℃（20%） | 相对密度 | （水=1)1.20 (空气=1)1.26 | 蒸气压 | 30.66kPa/21℃ |
|  | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 稳定性 和危险性 | 稳定；能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体；与碱发生中合反应，并放出大量的热；具有强腐蚀性。 |
| 毒理学 资料 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿工作服(防腐材料制作) |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用；保持良好的卫生习惯 |
| 应急措施 | 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 主要用途 | 主要用于重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |

表3-2  甲醇理化性质及应急措施

| 品名 | 甲醇 | 别名 | 木酒精 | 英文名称 | methyl alcohol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | CH4O | 分子量 | 32.04 | 熔点 | -97.8℃ |
|  | 沸点 | 64.8℃ | 相对密度 | (水=1)0.79 (空气=1)1.11 | 蒸气压 | 13.33kPa/21.2℃ |
|  | 外观气味 | 无色澄清液体，有刺激性气味 | 闪点 | 11℃ |
| 危险性 | 7(易燃液体)，稳定 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 |
| 毒理学资料 | 毒性：属中等毒类。 急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC5082776mg/m3，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：20000ppm(7小时)，(孕1～22天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |
| 应急处理处置办法 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |

### 3.1.2生产设施风险识别

#### 3.1.2.1功能划分

本项目各设施功能划分见表3-2。

表3-2  厂区设施功能划分

| 编号 | 危险单位 | 风险类型 | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球化退火车间 | 天然气泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 2 | 线材酸洗磷化车间 | 酸液、碱液泄漏、污水泄漏 | 否 |
| 3 | 热处理车间 | 天然气泄漏、甲醇泄漏、污水泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 4 | 表面处理车间 | 酸液、碱液泄漏、污水泄漏 | 否 |
| 5 | 锅炉房 | 天然气泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 6 | 盐酸储罐区 | 盐酸泄漏 | 否 |
| 7 | 甲醇罐区 | 甲醇泄漏 | 否 |
| 8 | 污水收集及处理 | 污水泄漏 | 否 |

#### 3.1.2.2 设备危险性分析

本项目生产线涉及危险物料，如果生产、管理不善或操作失误，易发生泄漏、火灾、爆炸等事故，危及人身安全，污染环境。

电气设备和输电线路存在触电危险。由于电器设备本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。

#### 3.1.2.3储存系统危险因素分析

储罐区储罐较多，若罐体自身设计强度不够，或安装存在缺陷，或由于腐蚀等原因导致罐体破裂、泵泄漏及泵体裂纹、密封件损坏、阀门和法兰损坏使正丁醇大量泄漏，易发生火灾事故。

#### 3.1.2.4管道输送系统风险识别

生产过程中，天然气通过管道输送，若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因造成危险物料泄漏，易引起火灾、爆炸事故。

#### 3.1.2.5运输装卸系统风险识别

(1)装车设施、设备、管道在设计施工中应由具有相应资质的单位设计、制造、施工和安装。否则，存在管道达不到设计要求，存在安全隐患，易发生设备、管道破裂损坏，进而引发装卸的物料泄漏，有引起着火爆炸的危险。

(2)装车设备、管道若未静电接地，或设置的静电接地失效，在输送、装卸危险品的过程中，会发生静电集聚放电，存在火灾爆炸的危险。

(3)装车鹤管未与槽车等电位连接，致使电荷积聚，可能导致火灾爆炸。

(4)槽车未戴防火罩，操作人员未穿防静电工作服等，可能引发火灾爆炸事故。

### 3.1.3重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。根据风险评估结果，本公司无重大危险源。全厂危险源分布图见附图6。

## 3.2环境风险评价

### 3.2.1事故树分析

项目顶端事故与基本事件关联见图3-1。

表示逻辑或门                          表示逻辑与门

图3-1顶端事故与基本事件管理图

从上图可知，顶端事故都是由各类中间、基本事故引起的。

图3-2储罐管道系统事件树示意图

从上图可知，槽车、罐、槽、管道等设备物料泄漏，可能引起燃爆危害事故或扩散污染事故。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。

### 3.2.2最大可信事故发生概率

酸洗磷化生产区白天有操作工人值班，夜间有监控，24h全天监控，发生事故后可立即进行救援，发生事故概率较小。储罐区设置泄漏自动报警系统，发生泄漏后迅速采取堵漏、疏导等措施，事故一般可在10min～15min内得到有效控制。引用环境风险评价实用技术和方法（胡二邦）83页的统计资料，见表3-3。

表3-3  用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径10mm 泄漏孔径50mm 整体破裂 整体破裂（压力容器） | 5.00×10-4/年 1.00×10-5/年 5.00×10-6/年 1.00×10-6/年 6.50×10-5/年 |
| 内径≤50mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 5.70×10-5（m/年） 8.80×10-7（m/年） |
| 50mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 2.00×10-5（m/年） 2.60×10-7（m/年） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 1.10×10-5（m/年） 8.80×10-8（m/年） |
| 离心式泵体 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 1.80×10-3/年 1.00×10-5/年 |
| 往复式泵体 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 3.70×10-3/年 1.00×10-5/年 |
| 离心式压缩机 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 2.00×10-3/年 1.10×10-5/年 |
| 往复式压缩机 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 2.70×10-2/年 1.10×10-5/年 |
| 内径≤150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.50×10-2/年 7.70×10-8/年 |
| 内径＞150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.50×10-2/年 4.20×10-8/年 |
| 内径≥150mm驱动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 2.60×10-4/年 1.90×10-6/年 |

根据上表及项目的装置情况，本公司最大可信事故为储罐区盐酸泄漏概率为1.0×10-5/年。

### 3.2.3风险预测影响结果波及范围

本项目未构成重大危险源，在落实风险防范措施、事故状态下有效启动应急预案的前提下，环境风险可以接受。但是为防止意外，当公司发生突发环境事件时要组织企业内部员工进行应急撤离，公司发生风险事故后应急疏散路线见附图7。

### 3.2.4火灾、爆炸、泄漏等事故状态下的伴生次生污染情况

(1)火灾爆炸事故中的伴生次生污染情况

本公司生产装置在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险主要包括救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染，主要污染物为COD和氨氮。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。火灾、爆炸事故下产生的污染物数量受诸多因素影响，难以进行定量计算。但装置区和罐区设有可燃气体报警仪和监控措施，可以第一时间发现险情，迅速进行救援。

(2)泄漏事故中的伴生次生污染情况

本公司罐区或装置区发生泄漏情况，产生的废水，若处理不当则会漫流出厂，对周边河流及土壤产生次生污染影响，引起水体或土壤污染，导致植物枯萎、动物死亡等严重后果。因此，要求公司严格管理厂区内危险装置，减少事故发生概率，完善事故处理措施，确保事故发生时能够快速有效处理。同时事故发生时，应立即向当地消防部门求助，协助消防部门合理有效疏散周边群众，开展事故抢险和救援工作，确保将事故影响控制在厂区内，不对周围环境造成影响。

(3)非正常工况下次生污染情况

公司非正常工况主要指环保治理设施发生故障情况，根据非正常工况下污染物排放分析，此时废气、废水会造成超标排放，此时产生的污染物主要包括铬酸雾废气、含铬废水等，非正常工况影响因素太多，无法定量计算污染物排放浓度。为防止非正常工况下对大气环境和水环境造成污染，公司应立即安排停产，并对发生故障的环保设施进行检修，待环保设施恢复正常后再开始生产。

# 4应急能力评估

## 4.1公司目前应急能力

公司严格按照安全第一、预防为主的原则，对公司应急能力现状进行了评估，其中现有应急物资及应急装置如下：

公司现有的应急救援物资及设施有：

(1)公司按消防设计专篇规定配备了手提式干粉灭火器、消防栓、消防水带、消防砂，消防桶，消防锨等消防器材；车间内设有专用消防用水管道，配有专用消防水泵（一用一备）。

(2)装置区等危险区域设置了可燃气体报警系统，在发生事故会自动报警，便于公司立刻组织救援行动。

(3)公司配备了防护服、正压式空气呼吸器及应急救援箱等应急救援设备。

(4)厂区设事故应急水池1座，位于厂区西侧方位；生产区四周设有环形沟，罐区设置围堰和导流设施，雨污排口设置切断阀门。发生事故后消防废水后，第一时间切断厂区雨水口阀门和污水口阀门，确保事故状态下消防废水可以全部控制在厂内，不会对外环境造成污染。生产区事故废水可以通过环形沟和导流沟自流进入厂区事故水池；罐区设有围堰和导流沟，发生事故后打开罐区阀门，围堰内消防废水可以通过罐区和事故水池之间的导流沟自流进入事故水池。全厂雨、污水管线及事故废水导流管网图见附图8，厂区内三级防控情况见附图9。

公司事故废水量依据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中计算公式确定。具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5。

注：

（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目取10m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

计算公式如下：Q=q×Ψc×F

式中：Q－设计初期雨水量（m3）；

q－设计暴雨强度；

Ψc－暴雨量径流系数，取0.9；

F－汇水面积（m2），按甲醇罐区、盐酸罐区、润滑油存储油箱等区域占地面积计算，约100m2。

t－降雨历时（分钟），取20分钟。

其中设计暴雨强度q按参照计算公式为：

式中：

Te－设计重现期，取2。

### 根据公式计算，全厂初期雨水量为2.4m3。

### 根据上述计算公式事故储存设施总有效容积计算见表4-1。

表4-1  事故水池容积计算表

| 参数 | 计算值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 10m3 | 考虑线材酸洗磷化车间最大槽 |
| V2 | 432m3 | 消防水量40L/s，消防应急按3h考虑 |
| V3 | 0m3 | 不考虑 |
| V4 | 0m3 | 项目生产废水与事故废水管线不交叉，无生产废水进入消防系统 |
| V5 | 2.4m3 | 采用暴雨强度公式计算，汇水面积约100m2 |
| V总 | 444.4m3 | （V1+V2-V3）max+V4+V5 |

(5)目前该项目各项监测仪器还未配备齐全，仅有基础的实验仪器，缺少水质分析仪、烟气采样器、气相色谱仪等常规监测仪器和突发性事故气体快速检测箱、便携式水质分析实验室等便携式应急监测仪器。

(6)公司内部成立了以总经理为总指挥的应急救援队伍，包括抢险抢修组、医疗救护组、应急监测组、后勤保障组、环境监测组等。

厂区内应急设施汇总情况如表4-2所示。

表4-2现有应急设施设置情况一览表

| 设施名称 | 类型 | 数量 | 作用 | 位置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水口切断阀门 | 手动 | 1 | 切断 | 雨水总排口 | 王兴涛 | 13562965528 |
| 智能电动控制阀门 | 自动 | 1 | 切断 | 污水总排口 |  |  |
| 应急救援箱 | — | 6个 | 应急救援药品 | 各车间办公室 | 张璞 | 18663476678 |
| 氧气袋 | — | 5个 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 药棉、绷带 | — | 各5卷 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 全封式防护眼镜 | — | 5只 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 洗眼液 | — | 6支 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 酒精 | — | 4瓶 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 创可贴 | — | 20贴 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 可燃气体报警仪 及气体泄漏切断阀 | -- | 3套 | 火灾预警 | 车间天然气管道 | 周鹏 | 18606343233 |
| 事故水池 | 600m³ | 1个 | 储存事故污水 | 厂区西侧危废仓库北侧 |  |  |
| 木塞、螺栓、螺帽等 | — | 若干 | 应急堵漏 | 办公室 |  |  |
| 应急堵漏沙袋 | — | 若干 |  |  |  |  |
| 对讲机 | — | 10对 | 应急通讯设备 | 办公室、生产车间 |  |  |
| 安全带 | — | 2副 | 个人防护 | 办公室、生产车间 |  |  |
| 防毒面具 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 防尘口罩 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 防护手套 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 消防沙 | — | 1 | 存放应急消防沙 | 配电室 |  |  |
| 洗眼器 | — | 2 | 紧急救护 | 表面处理车间、酸洗磷化车间 |  |  |
| 环形沟 | — | — | 事故废水导流 | 装置区四周 |  |  |
| 防爆泵 | — | 3 | 事故废水导流 | 罐区、装置区 |  |  |
| 消防水带 | DN65 | 71条 | 其他火灾 | 车间、办公楼 | 王正伟 | 18606341609 |
| 消防水枪 | — | 71 | 消防应急 | 车间、办公楼 |  |  |
| 消防桶、消防锨 | — | 20只 | 初起火灾扑救 | 消防沙池附近 |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  | 1 | 灭火 | 热处理车间 |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 142个 | 灭火 | 车间、办公楼 |  |  |

现场照片：

车间内消火栓                  手提式干粉灭火器

泡沫灭火器                     车间内导流沟

可燃气体报警仪                     事故水池切换阀

罐区围堰                     酸洗磷化区导流沟

废水排污口标识及摄像头                污水口在线监测

在线监测观察室                      事故水池

通过对公司应急救援能力的评估，公司已配备了较完善的应急设施，能够满足事故应急处理要求，但公司应急能力仍存在以下不足：

(1)由于公司建成后疏于管理，因此各岗位职工的应急能力和应急知识匮乏，公司应急安全演练及各类安全规程尚未形成制度；突发环境事件信息报告制度未建立。

(2)公司目前已建成投产，污水总排口在线监测装置已安装完成，配套电动控制阀门正在安装，在线监测未和环保部门联网;危废仓库内废酸罐区未设导流沟，导排系统不完善；

(3)公司属于违规建设项目中的完善类，目前正在编制现状环境影响评估报告，环评中要求的监测仪器还没有完全购买齐全；

针对应急能力不足情况，公司下一步需采取的措施：

(1)加强职工应急能力和应急知识培训，制定并完善安全培训计划和制度，定期进行演练，提高职工的应急防范和自我保护意识，同时发生事故时配合进行事故处理善后工作；建立突发环境事件信息报告制度。

(2)加快建设自动控制阀门的安装；

(3)尽快按环评中要求的配备的监测仪器购买，保证公司在发生事故后具备一定的自主监测能力。

## 4.2评估结论

由于公司建成后疏于管理，各岗位职工的应急能力和应急知识匮乏，公司应急安全演练及各类安全规程尚未形成制度。公司在完善和落实上述问题后可降低环境突发事故发生率，最大程度保证公司运营期内不发生突发环境事故或发生突发环境事故时及时启动相应的应急预案，使其对环境的影响降到最低程度。

# 5组织机构及职责

公司突发环境事件应急组织机构见下图：

图5-1应急组织机构框架图

## 5.1应急组织体系

公司目前已经成立了以董事长为组长的突发环境事件应急预案小组，成员包括各分管副总、各办公室、车间主任，保证应急救援能够顺利进行。

公司成立了突发环境事件应急救援中心，下设应急指挥部：事故应急救援办公室设在综合管理部，日常工作由综合管理部、环保分管副总负责兼管。当发生火灾、中毒等重大事故时，以公司中层及以上领导干部为基础，组成突发环境事故救援指挥部，董事长任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。公司主管生产的副总任副总指挥，总指挥和副总指挥不在时，可由总工程师任指挥，综合管理部部长、采购部部长、物流部部长、装备部部长、办公室主任、各生产车间主任任副指挥组成临时指挥部，全权负责应急救援工作；夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班副总任指挥，全权负责应急救援工作。在公司发生事故时以下列分工和程序进行。

## 5.2指挥机构组成及职责

### 5.2.1指挥机构组成

(1)突发环境事件应急指挥部

总 指 挥：徐铁成   董事长    联系方式 18663406756

副总指挥：王正伟   生产部部长  联系方式 18606341609

(2)调度中心

负责人：宿文  综合管理部部长    联系方式：18663461068

(3)机构组成

表5-1  应急组织机构组成一览表

| 部门及职务 | 姓名 | 应急组织机构 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事长 | 徐铁成 | 总指挥 | 18663406756 |
| 生产部部长 | 王正伟 | 副总指挥 | 18606341609 |
| 综合管理部部长 | 宿文 | 调度中心 | 18663461068 |
| 冷成型车间主任 | 景小磊 | 应急抢救组组长 | 18606343938 |
| 热处理车间主任 | 陈锋 | 应急抢救组成员 | 18606349290 |
| 表面处理车间主任 | 樵发亮 | 应急抢救组成员 | 18606348316 |
| 材料改制车间主任 | 吴修峰 | 医疗救护组组长 | 18663411170 |
| 包装车间主任 | 李宁 | 医疗救护组组员 | 13561736064 |
| 装备部部长 | 周朋 | 设备物资组组长 | 18606343233 |
| 物流部部长 | 徐嘉凯 | 设备物资组组员 | 17606349551 |
| 采购部部长 | 朱司钊 | 设备物资组组员 | 18563403988 |
| 综合管理部 | 张璞 | 后勤保障组组长 | 18663476678 |
| 应急车辆司机 | 李刚 | 后勤保障组组员 | 18663407909 |
| 应急车辆司机 | 郑添翼 | 后勤保障组组员 | 18563403986 |
| 质量部部长 | 李红梅 | 环境监测组 | 18663450579 |
| 经济开发区环保局 0634-8558029 |

### 5.2.2应急指挥机构职责

⑴应急救援指挥部

①发生事故时，启动和解除应急救援的命令、信号；

②负责指挥各救援队的工作；

③组织指挥救援队伍实施救援行动；

④向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑤负责确定事故调查小组的成员名单；

⑥负责确定事故善后（人员伤亡、财产损失）处理小组的成员名单；

⑦负责确定事故后的组织正常生产小组的成员名单；

⑧负责上级政府主管部门安排的临时性工作，接受上级领导的指挥和调遣。

⑵调度中心

①协助指挥部做好事故报警、情况通报及事故处理工作；

②负责事故处理时生产系统的开、停车调度工作;

③事故现场通讯联络和对外联系；

④负责协调各救援队伍协作；

⑤负责本公司救援队伍与外援队伍的协作。

⑶应急抢救组：在总指挥指挥下负责突发环境事件的抢险工作，包括火灾事故的灭火，有害物质泄漏的堵漏、中和、稀释、收集、转移、处置等工作；负责突发环境事件中被困群众的抢救工作；负责突发环境事件涉及设备的抢修工作；负责配合当地专业救援队伍的救援工作。

⑷医疗救护组：负责对现场医疗救助及中毒、受伤人员的分类抢救和护送、转院工作，负责本公司车辆调度工作以及工程抢救和救护人员或其他应急用车。

⑸设备物资组：负责抢险救援一应物资、消防器材等的供应工作；负责现场劳保用品和防护用具供应、协调工作；负责应急用车供应及调度工作。

⑹后勤保障组：负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作；协助应急救援组、设备物资组做好工程、设备抢险、抢修中技术设计和施工验收工作；负责紧急情况下的人员疏散、人数清点及物资的转移工作；负责事故现场警戒、治安、保卫、疏散、道路管制及迎接外援队伍到达事故现场，负责事故后的现场保卫工作。

⑺环境监测组：负责各类应急监测仪器的维护和保存，事故发生以后的应急环境监测工作。必要时协助监测站人员完成事故现场的应急监测。

# 6预防与预警

## 6.1环境风险源监控

(1)安排专人对生产车间、原料仓库、成品仓库、危废暂存间、事故水池等进行定期巡查，每两天检查一次，做好记录，最大程度上预防突发环境事件发生的可能；

(2)对酸洗磷化生产区、储罐区按规定定期检测，每天检查一次，做好记录，确保设备以最佳状态运行，预防突发环境事件发生的可能；

(3)定期由当地监测单位对厂区废水COD、氨氮等进行监测，监测排放污水情况，预处理后污水均能达标后排放，建立污水检测记录；

(4)在污水排放口、装置区、储罐区等可能发生风险的重点部位设置摄像头监控进行全天候监控；装置区和储罐区还安装了可燃气体报警仪，发生天然气泄漏事故后会自动报警；

(5)设备定期维护和检修，并做好记录；

(6)做好重要岗位的交接班记录；

(7)采用DCS系统对生产过程进行远距离遥控，减少操作人员的接触机会。

## 6.2预警分级

各部门接到应急小组可能导致生产安全事故的信息后，按照应急预案及时研究确定应对方案，并电话通知有关部门采取相应行动预防事故发生。

(1)一级预警

一级预警为已发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、公司；造成的泄漏公司已无能力进行控制；对周边公司、单位和村庄有造成危害影响的可能性。一级预警针对一级环境事件。

现场人员立即报告公司应急指挥部，公司应急指挥部组织启动预案，依据现场情况通知相关政府机构协助应急救援；紧急情况下，现场人员可先向莱芜市经济开发区有关政府部门进行报告，并同时通知公司应急指挥部进行救援。各职能小组5分钟内到达指定位置，控制事故现场，同时与外部救援队取得联系。

(2)二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边公司、社区产生影响的事故，事故波及范围主要在厂区内。二级预警针对二级环境事件。

现场人员向车间主任报告，由车间主任负责上报事故情况，公司应急指挥部宣布启动预案；紧急情况下，现场人员可直接向公司应急指挥部汇报，开展救援工作。各职能小组5分钟内做好应急准备。

(3)三级预警

①设备、设施严重故障，可能导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

②现场发现存在泄漏事故或火灾迹象的；

③火灾报警器检测系统发出警报；

④其他异常现象。

现场人员立即报告车间主任，车间主任视现场情况组织现场处置；如隐患未消除，应立即报告通知公司应急指挥部，并作好应急准备。相关职能小组5分钟内赶赴事故现场采取应急措施，消除危害。三级预警针对三级环境事件。

根据可能发生的突发环境事故的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别。

## 6.3报警、通讯联络方式

24小时应急值守电话为18663461068，值班人员接到事故信息后，应立即通知事故发生点周围人员做出预防措施，并同时向负责人报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向莱芜市经济开发区安全生产监督管理部门和有关部门报告。

火警：119

公安局指挥中心电话：110

医疗救护电话：120

莱芜市安监局：0634-8892179

应急救援通讯联络详细方式见表5-1。

# 7信息报告与通报

## 7.1事故报告基本要求与内容

### 7.1.1事故报警基本要求

(1)语言清晰、简洁、准确，以最短时间说明事故发生地点、时间、规模以及已采取的控制措施等。

(2)条理清晰、思维冷静的汇报事故情况

(3)待确认对方听明白并挂机后再挂机

(4)第一时间报告，主要以电话形式，若处于可燃气体氛围，则现场严禁使用手机等电气通讯设备，应以最快速度远离事故现场，然后再以手机等通讯工具进行汇报。

### 7.1.2事故报告基本内容

(1)单位名称、事故发生时间、装置、设备

(2)事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等

(3)事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员

(4)已采取的应急措施和将要采取的措施

(5)事故可能的原因和影响范围

(6)需要增援和救援的需求

### 7.1.3报告流程

发生突发环境事件时，现场人员第一时间向上级报告，判断事故分级。三级可由车间主任视现场情况或就地组织现场处置或上报公司应急指挥部请求救援。

二级应立即向应急指挥部总指挥报告，由总指挥根据事故大小及事故发展情况作出救灾决定，并确定是单位自救还是向社会求救，同时采取措施控制事故发展。

属于一级环境事件的突发事件，必须立即报告莱芜市经济开发区环保局、消防队、安监局等相关部门，请求援助以控制事故的发展扩大。

### 7.1.4信息上报

突发环境事件信息应当采用传真、网络和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。随事件处置过程变化书面续报事件处置进展，处置完毕后要上报总结报告。

书面报告中应当说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应在半小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，应立即上报或越级上报。

## 7.2信息通报

根据事故状态、规模、波及范围、地下水、大气污染等周边影响程度，及时通知周边公司和周围村庄采取有效的措施，公司事故现场指挥部应及时准确地向公司员工或周边村委会发布事故进行的最新进展情况，以解除或指导人群以正确心态面对所发生的危化品事故，避免恐慌心理。并对受影响的区域,人员财产受到的损失进行通报。对事件发生时间、过程、严重程度及对周围环境影响等进行详细说明。通知时宜采取电话通知等快速方法，确保信息及时快速传达，救援单位及时获知救援信息。

# 8应急响应与措施

## 8.1分级应急响应机制

### 8.1.1分级应急响应级别

表8-1应急响应级别、条件及措施一览表

| 响应级别 | 响应条件 | 响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 三级响应 | 三级环境事件，三级预警时，装置区及车间内部污染物超标，事故废水等污染物不会扩散出装置及车间 | 进行班组及车间内部响应，当班班长或车间主任组织处置行动，运行现场处置应急预案，并上报公司领导 |
| 二级响应 | 二级环境事件，二级预警时，污染物大量泄漏扩散，事故影响超出装置区及车间，污染物控制在厂区内部 | 进行公司范围内响应，各职能小组紧急动员，现场负责人为应急救援指挥部总指挥，启动综合及专项预案，并根据情况拨打公安、消防、医疗救护电话 |
| 一级响应 | 一级环境事件，一级预警时，事故影响超出厂界范围，引起外环境污染物浓度超标，事故废水流出厂区，污染物对厂外敏感目标产生不利影响 | 进行莱芜市经济开发区及波及范围内响应，各职能小组紧急动员，奔赴事故现场，进行抢险和救援，现场负责人为应急救援指挥部总指挥。应急救援指挥部将事件情况上报经济开发区相关部门，经济开发区相关部门支援公司的紧急救援工作 |

### 8.1.2应急救援响应程序

(1)当在预警监控或人工巡查发现突发事故时，最早发现者应立即向生产车间组长报告，并根据实际情况向公司副总经理或总经理报告，同时有关车间职工在保证自身安全的前提下采取一切办法切断事故源。

(2)接报的带班领导立即核实情况，由现场实际情况预判事故相应级别，启动公司应急预案，根据预案相应级别按照信息报告的要求报告信息。

(3)启动应急预案后各应急小组立即按照应急预案并结合实际情况进行封堵泄漏源、医疗救护、事故水的收集等措施，开展相应的应急处置。

(4)应急处置完毕后，并符合应急终止的条件后可申请应急终止，取的同意后各应急救援小组应及时总结经验，查找疏漏等工作，并根据总结的经验对原有的应急预案进行补充和完善。

公司应急预案流程见下图：

## 8.2现场处置应急预案

### 8.2.1泄漏事故现场应急预案

根据厂区可能存在的泄漏环节，将从生产区和罐区两方面进行介绍泄漏时应急措施。

1、生产装置区发生泄漏

（1）发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员通过配备的无线对讲机紧急报到给生产操作控制中心，控制中心启动应急预案，并根据泄漏的程度，决定紧急停车或派遣现场人员进行堵漏处理。泄漏源较大时，装置作紧急停工处理，切断相应进出装置的原料和成品管线。

（2）应急抢险人员立即用沙包封堵装置环形沟外围，让事故水通过环形沟和导排系统进入事故水池。应急抢险组应根据现场情况按装置区确定净水、含物料污水管网走向、堵截和处理排放系统图分段堵截。

（3）应急抢险组人员及时用临时防爆泵将泄漏、冒跑的物料或其它物料人工装桶或抽上槽罐车拉走。

（4）医疗救护组根据现场情况做好救援工作，将受伤人员抬离事故源，根据污染物的特性实施救援，并及时跟周围医院联系。

（5）如发现事故水池无法容纳因大量消防、冷却水的使用增加的事故水，应急抢险人员立即投用污水处理站调节池储存事故水。

（6）通讯联络组通知莱芜市第三污水厂做好接纳高浓度临时污水的准备。污水厂立即进行生产调整，降低各事故池的污水液位；同时加大污水处理量，加大生化系统的处理负荷。

（7）应急抢险组安排专人对物料流经厂区的污水排水系统、明沟排水系统进行检查，根据情况用沙包对明沟采取分段阻拦收集物料。

（8）应急监测与应急预案同时启动，环境监测站分析人员严密监控装置区管沟及总排水口污水流向和污水浓度，并及时向总指挥汇报监控情况。

（9）安全警戒组根据当时风向及应急监测情况，做好事故现场人员的疏散，并做好现场隔离。

（10）事故结束后用防爆潜水泵将事故水泵入污水处理站处理。

（11）污水排放得到控制处理后，要“善始善终”，直至全部污水和残余物料得到彻底回收，不残留污染物在事故现场。

（12）事故处理过程中产生的废渣要收集好，最后由指挥部批准处理。

2、盐酸罐区发生泄漏

（1）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员紧急报到给生产操作控制中心，控制中心启动应急预案。指挥部在获知罐区发生泄漏后，有物料输送时立即停止，并同时有应急抢险组或一线职工关闭泵进出口阀门，切断事故罐与相邻罐的连通阀。

（2）应急抢险人员立即关闭围堰区排雨水阀门，切断与外界联系，封堵围堰一切缺口和孔洞，防止大量物料进入下水系统污染水体，把泄漏物料截留在围堰内。

（3）医疗救护组将受伤人员从罐区泄漏源抬离现场，根据污染物的特性实施救援，并及时跟周围医院联系。

（4）若罐区围堰高度不够时，应急抢险人员应及时组织沙袋、砖等物资，垒高围堰，必要时增设外围围堰。

（5）根据现场情况，应急抢险人员及时安排用防爆液下泵将跑出物料转移至槽车回收。

（6）若是单纯的物料罐开裂泄漏，应急抢险人员应开泵开阀将残存物料送往临近罐组储存，并采用防爆液下泵回收围堰内物料。

（7）应急监测与应急预案同时启动，环境监测站分析人员严密监控储罐区周围管沟及总排水口污水流向和污水浓度，及时向总指挥汇报监控情况。

（8）安全警戒组根据当时风向及应急监测情况，做好事故现场人员的疏散，并做好现场隔离。

（9）消防过程泄漏源处产生大量污水，围堰内事故水输送不急时，应设临时液下泵将污水排往储罐周围管沟，进入事故水池。

发生泄漏应立即组织人员进行堵漏，具体堵漏措施见表8-2。

表8-2  泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具待置换合格后焊补 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、待置换合格后焊补 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具，待置换合格后焊补 |
|  | 裂口 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
| 阀门 | —— | 安全处理后更换 |
| 法兰 | —— | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏或安全处理后更换中心垫 |

### 8.2.2火灾、爆炸事故消防废水现场处置应急预案

由于发生火灾时一般是消防人员执行灭火任务，环保人员很难进入现场。如果消防人员缺乏应对突发环境事件的专业知识，在救援行动过程中因处置不当可能会造成新的污染，甚至扩大污染程度，造成不必要的损失。本公司为防止消防废水引发次生环境污染，采取如下措施：

(1)应急救援组进行相关突发环境事件应急培训，熟知公司内环境风险物质、物料、装置、设备危险特性，具备一定的环境保护专业知识，熟知本公司的水环境污染防控体系、大气污染防治措施，降低因处置不当导致的环境污染事件，同时降低因对化学物质处置不当而造成不必要的伤亡。

(2)在发生火灾、爆炸事故时，经济开发区消防、公安、环保、安监等相关部门到场救援时，现场指挥组和应急救援组应报告清楚发生火灾的物料、装置、设备危险特性，以便上级部门做好准备，协同作战。

(3)在发生火灾、爆炸事故时，后勤保障组疏散周边群众,让物料燃烧完毕是最好的选择，但必须注意次生及高温状态挥发的有毒有害物质。

(4)设备物资组提前将厂区的雨、污水总排口全部切断，事故应急池污水进水阀门打开，以便事故废水自流进入事故水池。在火灾、爆炸现场控制住以后，将事故消防废水泵入污水处理站进行无害化处理。

(5)环境监测组对车间内明沟或围堰导流沟内的事故废水和污水处理站总排口出水进行定时监测，监测结果及时反馈现场指挥人员。

### 8.2.3非正常工况现场处置应急预案

(1)开停工、检修首先报告调度室，按岗位操作规程、动火作业规程进行。

(2)在开停工及检修过程中突发环境污染事件，首先采取紧急切断措施，切断泄漏源，减少污染排放量。

(3)其他照实际情况按照泄漏、燃爆处理。

## 8.3现场应急救援、疏散及隔离

突发环境事件造成人员伤亡时，医疗救护组应立即将伤者救离危险现场，并视受伤类型（外伤、烧伤、中毒）和程度采取相应的抢救措施，情况紧急者立即送往莱芜市人民医院。

### 8.3.1现场急救一般原则

(1)发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

(2)救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

(3)救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

(4)救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；

(5)迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；

(6)搬运伤员时需遵守下列规定：①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；⑤救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；⑥抢救触电人员必须在脱离电源后进行。事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告预防应急调度中心，便于从整体上迅速处理危险事故。并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。

### 8.3.2 氯化氢中毒现场救治方法

首先将病人转移到空气新鲜的场所，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。给予镇静止痛药物。

呼吸道刺激症状严重时，可用5%碳酸氢钠溶液雾化吸入和吸氧。注意防治肺水肿，并给予祛痰、解痉、消炎等对症处理。

出现眼镜刺激症状时，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

### 8.3.3 火灾伤员现场救治方法

火灾发生时，受伤人员一般是由于窒息、CO中毒、烧伤等因素造成，针对不同原因应给与有针对性的救援。

窒息救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。并立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。然后给氧吸入，以高压氧气为最好。迅速与医生联系送往医院救治。

CO中毒救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。若伤员呼吸停止，应立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。也可采用针刺、掐压人中、十宣等穴位促醒。有条件的立即给氧吸入，以高压氧气为最好。一氧化碳中毒症状较轻的伤员，可喝少量食醋，让其迅速清醒。迅速与医生联系送往医院救治。

烧伤救治方法：尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服，特别是化纤衣服。以免着火衣服和衣服上了的热液继续作用，使创面加大加深。热力烧伤后及时冷疗可防止热力继续作用于创面使其加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。将烧伤创面在自来水笼头下淋洗或浸入水中(水温以伤员能忍受为准，一般为15～20℃，热天可在水中加冰块)，后用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。时间无明确限制，一般掌握到冷疗之后不再剧痛为止，多需 0.5～1小时。冷疗一般适用于中小面积烧伤，特别是四肢的烧伤。对于大面积烧伤，冷疗并非完全禁忌，但由于大面积烧伤采用冷水浸泡，伤员多不能忍受，特别是寒冷季节。为了减轻寒冷的刺激，如无禁忌，可适当应用镇静剂。

### 8.3.3医院救治

预案启动后，根据事故性质和规模，由公司应急救援指挥部决定是否通知莱芜市人民医院来人进行现场救护，医院应急室接到报警电话后，应询问事故发生详细地点和人员受伤情况，带足急救药品后，以最快的时间和最捷径的路线赶到事故地点。

莱芜市人民医院位于莱城区嬴牟西大街与长勺北路交叉口西200m，电话：6279088  6279092；急诊电话：6279092。莱芜市人民医院设立有急救中心，并与莱芜市120指挥中心并网。依托医院急诊科，设有外科诊室、内科诊室、抢救室、监护室、处置治疗室、观察室、接警室等，配有中央空调、中心吸引、中心供氧及呼吸机、监护仪、除颤器、全自动洗胃机等先进设备，开通120免费电话，24小时专人接听，拥有六辆装备齐全的救护车。现有副主任医师3名、主治医师2名、主管护师2名、医师、护师（士）多名，具有很强的突发事件应急处置能力。

### 8.3.4紧急撤离、疏散

(1)警戒疏散

当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，后勤保障组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。事故现场周围采用醒目隔离带围挡，严禁无关群众进入事故现场。

在运输途中发生泄漏，车辆驾驶员、押运员配带防毒面具，将车辆开到无人的偏僻处进行处理，禁止停留在人口密集或交通要道区域，并严禁无关人员靠近，立即拨打当地消防电话进行应急救援。

(2)现场人员清点

除应急救援人员在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各班组长负责清点本班人员，清点结果向各车间主任或副主任汇总，然后由各车间主任向应急指挥部报告。

(3)撤离方式、逃生路线

发生严重事故情况下，应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，各班组成员应在班组长带领下，在后勤保障组指挥下，有序撤离，撤离过程严格按指定逃生路线撤离，服从后勤保障组的指挥，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

波及范围内主要为本公司及邻近公司职工，后勤保障小组应根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定疏散方向，疏散时需要用毛巾、衣物等沾湿或者沾纯碱水护住嘴鼻过滤毒气，事故发生时按照疏散路线向发生时上风向疏散。

在上风向隔离范围外设立紧急避难场所，紧急避难所应选择在地势平坦、交通方便、通风条件好的地方，以便事故扩大时及时转移群众。

### 8.3.5危险区的隔离

(1)危险区的设定：发生事故的化学品仓库区及生产装置区为危险区。

(2)事故现场隔离区划定：事故发生后，根据对人体威胁程度划定隔离区。

(3)事故现场隔离方法：在主要道路或出入口利用围绳或警戒带的方法进行隔离。

(4)事故现场周边区域的道路隔离：设置警示牌进行隔离。

### 8.3.6应急救援时注意事项

(1)佩戴个人防护器具方面的注意事项

①首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换。

②正确熟练使用防护器具。

③使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

(2)使用抢险救援器材方面的注意事项

①各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理、定期保养维护并记录。

②各类防护器具必须经检测合格。

③所有人员必须能够正确使用应急救援器材。

(3)采取救援对策或措施方面的注意事项

①生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要及时汇报班组长（主操作）、和车间主任、生产部长。

②遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

(4)现场自救和互救注意事项

①处理泄漏事故进行救人和堵漏时，必须安排两人以上进行作业。

②无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。了解现场情况，防止事故扩大。

③保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的由公司救护组送莱芜市人民医院就医。

(5)现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

①应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

②严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场。

③参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与抢险。

(6)应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥宣布应急救援工作结束清点人员后，留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。

(7)其他需要特别警示的事项：严格服从指挥部的指挥，做好救援工作。

### 8.3.7应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，穿戴防护服、佩戴防毒面具等，严格执行应急人员出入事发现场程序。事故安全防护措施有以下几种：呼吸系统防护；佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议配备正压式呼吸器、穿工作服(防腐材料制作)、戴橡胶手套等等。

## 8.4现场保护

(1)事故处理期间，厂区进行警戒，禁止无关人员进入；

(2)事故处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

(3)事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

(4)事故现场的设备、设施等对象证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。

## 8.5现场洗消

现场消洗产生的二次污染物主要为冲洗后的废水，送至事故水池，经水质检验后排入厂区污水处理站进一步处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》要求后进园区污水管网送莱芜市第三污水厂进行深度处理。当污水处理站末端清水池内水质仍不能满足标准要求，采用应急事故水泵将废水返回输送至事故水池之内。事故处理过程中产生的废渣要妥善收集，由调度中心统一处置。

事故消防废水收集处理系统见图8-2。

图8-2事故消防废水收集处理路线图

## 8.6应急监测

若发生事故，应根据事故波及范围迅速确定监测方案，包括监测布点、频次、项目和方法等。监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样，尽可能在短时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

### 8.6.1大气应急环境监测方案

监测因子：根据事故类型选择适当的监测因子，氯化氢等必须作为监测因子进行监测。

监测方式：委托莱芜市环境监测站监测，厂内环境监测组协助取样；

监测范围：以事件地点为中心，根据事件发生地地理特点、风向及其他自然条件，在事件发生的下风向（污染物飘移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样。根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事件点的上风向适当布设对照点。在距离事件发生地点最近的居民住宅区或其它敏感区域布设采样点。采样过程中注意风向的变化，及时调整采样点位置。应同时记录气温、气压、风向和风速等。

监测时间和频次：污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事件发生后的污染程度、范围及变化趋势，常常需要实时进行连续的跟踪监测，对于确认事件影响的结束，宣布应急响应行动的终止具有重要意义。因此，应急监测全过程在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各阶段的监测频次可以不同。应急大气环境方案和监测方法见下表8-1和表8-2：

表8-1  应急大气环境监测方案

| 环境要素 | 测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 下方向500m | 盐酸泄漏：氯化氢 火灾爆炸：CO | 每2h一次 |
|  | 当时风向的侧风向 | 两侧300m各布设一个监控点 |  |  |

表8-2  监测方法

| 项目名称 | 标准代号 | 监测方法 | 最高浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | —— | 离子色谱法 | 0.003mg/m3 |
| CO | HJ/T44-1999 | 非色散红外吸收法 | 3.0mg/m3 |

### 8.6.2水环境应急环境监测方案

监测因子：根据事故类型选择适当的监测因子。

监测方式：委托莱芜市环境监测站监测，厂内环境监测组协助取样；

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每两小时取样一次。随事故控制减弱，可适当减少监测频次。

表8-3  水环境应急监测一览表

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 厂内排污口 | 事故消防废水：pH、COD、氨氮、总铬、总磷、废矿物油 盐酸泄漏事故：pH、COD 污水切断措施失灵：COD、氨氮 | 每2h取样一次，一周后一天一次 |
|  | 厂内雨水排口 |  |  |

表8-4  监测方法

| 项目名称 | 监测方法 | 方法来源 | 最高浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 0.01 |
| CODcr | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 10 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |

### 8.6.3监测方案的调整

根据监测结果对污染物变化趋势进行分析、对污染物扩散范围进行预测，并实时调整监测方案。

### 8.6.4监测人员的安全防护

呼吸系统的防护：可能接触危险物质蒸气或烟雾时，必须佩带正压式呼吸器。

防护服：根据事故类型确定。

参加应急监测人员必须按规定着装，佩带戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

### 8.6.5监测设备、防护器材、耗材等日常管理要求

(1)监测仪器耗材等需要定期进行维护、检修、校准，对超出产品有效期的需要及时更新，并加强对监测人员的培训，落实监测设备到具体负责人。

(2)防护器材定点存放，设专柜专人管理，对防护器材的完好负责；定期检查，要求无泄漏、表面整洁；

(3)定期检查防护用品是否在使用期限内，超出使用期限的，一律不得使用。防毒、防尘类呼吸器应根据实际情况更换过滤材料。

此外，当发生有毒物料大面积泄漏或发生火灾爆炸事故时，公司还应及时通知莱芜市环保局以及莱芜市环境监测站，协调公司组织环境应急监测，确保环境监测信息及时有效收集，以做好应对措施。莱芜市环保局及莱芜市环境监测站的联系方式为：0634-6261610。

## 8.7应急终止

### 8.7.1应急终止的条件

符合下列条件，即满足终止条件：

(1)事故现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；

(3)事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；

(4)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 8.7.2应急终止的程序

各小组完成救援任务后，及时反馈信息，指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

(1)三级突发环境事件由调度中心决定终止救援，由调度中心主任下达终止命令；

(2)二级突发环境事件由应急救援指挥部决定终止救援，由总指挥下达终止命令。应急救援指挥部向预防办公室下达应急救援终止命令，再由预防办公室向各救援小组转达应急救援终止命令；

(3)一级突发环境事件由公司应急救援指挥部和政府部门相关领导共同决定终止救援，由总指挥向预防办公室下达救援终止命令。再由预防办公室向各救援小组和有关部门转达救援终止命令。

在未接总指挥解除警戒区命令前，应急疏散引导组要阻止无关人员进入警戒区。县环境监测站、厂区内环境应急监测人员到污染区对空气及污水口按照综合预案环境监测方案进行监测，经分析合格、确认安全性得到保证后，报告应急指挥部，由应急指挥部下达解除警戒区命令。

## 8.8应急终止后的行动

(1)通知本单位相关部门、周边公司（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

(2)对事故现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

(3)当事故得到控制后，成立事故处理小组，做好事故善后处理工作。在主管副总经理领导下，成立由生产处、办公室、后勤处等有关处室和发生事故的主管人员参加的事故调查小组，查明事故原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，追究事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。在主管副总经理指导下，成立事故抢修组，研究抢修方案，消除事故隐患，为恢复生产做准备。在主管副总经理指导下，由办公室、财务处、后勤处等处室和事故发生单位的领导组成事故善后处理组。负责事故中受伤、中毒人员的医疗救护等善后处理工作，接待来访工作等。事故结案工作要在主管副总经理指导下，由事故调查组负责。

(4)组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质、反应速度和应急过程等作出评价，并对应急预案不足之处提出的修改意见，同时编写应急救援工作总结报告。

(5)参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(6)组织环境监测、环境评价人员及相关部门专家对事故进行污染损失评估。弄清楚污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，评价报告报环保局作为事故处理的依据。

# 9后期处置

## 9.1善后处置

受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

## 9.2保险

明确公司（或事业）单位办理的相关责任险或其他险种。对公司（或事业）单位环境应急人员办理意外伤害保险。

# 10应急培训和演练

## 10.1应急培训

预案的编制必须经过一个持续改进，并不断完善的过程。由于受经验、技术和理论等方面的限制，在实际实施过程中往往会有一些意外情况发生，因此应定期对应急救援人员或员工进行预案内容的培训，确保应急救援人员熟知救援过程和方法，能在救援过程中密切配合。

### 10.1.1应急救援人员的培训

公司的事故应急救援预案生效实施后，指挥部要根据本预案的具体实施情况，每年都要制定相应的培训计划，采取各种形式对涉及应急救援的有关人员进行事故应急救援知识和技能的培训。培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

(1)培训周期：每年视具体情况最少安排一次培训；

(2)培训内容：

①公司生产涉及物料的理化性质；

②公司危险目标的分布情况；

③各类物料泄漏小量泄漏应采取的应急处置措施；

④各类物料泄漏大量泄漏应采取的应急处置措施；

⑤消防基本知识，逃生与疏散方式；

⑥公司消防设施的分布及使用说明；

⑦公司消防设施、各类消防、防护器材、救援物品的布置以及操作演练；

⑧相关环保基本知识。

### 10.1.2救护人员的培训

救护人员的培训除需要掌握应急救援人员的培训内容外，还应掌握现场救助知识和各类应急救援物品的使用。培训周期应每年不少于一次。

## 10.2应急演练

(1)演练准备

为检验预案的可行性、应急救援队伍的应急处置能力及消防设备设施的状况，公司必须安排进行事故演练。演练前公司应急指挥部要周密计划、周密准备，在报请应急救援指挥部同意后，预防办公室负责对演练需要的人、财、物要逐一落实到位，明确指挥人员、演练的项目、演练的规模、演练的事件、参加演练的车辆等，为搞好演练做好充分的准备。

(2)演练的范围和频次

每年最少要组织一次在公司范围内主要针对有毒物料泄漏、火灾、爆炸等环境污染事故的疏散、急救、消防等的演习、其它应急演练依实际需要不定期组织有关人员开展演习。

(3)演练的组织

事故应急救援预案演练前先组织有关人员学习相关演练知识，做好周密部署，为演练的成功打下基础，演习应建立演习记录，并且在演习结束后对应急救援演习结果进行评价，并对演习进行总结。

公司组织环境应急实战演练，以提高预防能力和处置突发环境污染事故的技能，增强实战能力。在应急实战演练过程中，及时发现问题，总结经验，不断完善、更新本应急预案。

# 11奖惩

## 11.1奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，应对不怕困难、表现突出的救援人员给予奖励。

## 11.2责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

# 12保障措施

## 12.1经费保障

公司设立应对突发环境事件专项资金，由应急指挥部管理。经费预算16万元，主要用于：应急人员的培训、应急预案的演练和应急救援物资的保养、维修、更新，不得挪作他用，年终统计开支使用情况，向指挥部汇报。如果超支应申请补足金额，保障应急状态时公司应急经费的及时到位。突发环境事件应急经费使用情况见表12-1。

表12-1  突发环境事件应急经费使用情况一览表

| 序号 | 使用范围 | 数量 | 监督管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急人员培训 | 4万元 | 年终统计开支使用情况，向指挥部汇报 |
| 2 | 应急人员演练 | 2万元 |  |
| 3 | 应急救援物资的保养、维修、更新 | 10万元 |  |
| 合计 | 16万元 |

## 12.2应急物资与装备保障

公司常备应对突发环境事件的物资和人员装备，专门存放并由应急救援物资保障组管理维护，定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并做好记录，并及时更新过期物资。公司各类应急救援物资存放位置、责任人如表4-2所示。

## 12.3应急队伍保障

公司建立突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟知环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，保证在突发环境事故发生后，能迅速赶赴现场完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

各职能小组人员构成有变动的，由其上级机构作出人员调整说明，并及时补足人员，对于新入组的成员，组长要尽职尽责，将本小组职责说明，并做好小组内应急演练和培训。

## 12.4通信与信息保障

公司应急预案相关人员要确保手机24小时正常开机，各部门电话处于值班监听状态，确保本预案启动时个应急小组之间的联络畅通。

对讲机报警或内部电话、手机报警。突发性环境污染事故应急联系电话详见附件2。

## 12.5治安保障

预案启动后由应急救援组和后勤保障组配合，负责现场人员疏散、救护工作，并控制好现场做好治安保障工作。用彩带设置警戒线，限值人员进出，避免无关人员进入危险区域及危害波及区域；为事故发生后的单位和人员提供一切方便、避免因措施不当而导致人为事故或继发性事故蔓延或扩大。在110民警到达现场后，主动说明情况并积极配合民警展开工作。

## 12.6医疗保障

贯彻现场救治、就近救治、转送治疗的原则，配备必要的急救医药和器材，并制定医护人员的应急准备措施，以保证应急救援现场急救的需要。

## 12.7其他保障

公司配置轿车1辆、面包车2辆、常备运输车辆2辆，优先确保应急用车。公司所在经济开发区已建立应急救援队伍，当公司无法自身处理突发环境事件时，可向经济开发区管委会及相关部门、公司寻求支援。

# 13预案评审、备案、发布、更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，在演练中发现问题应及时提出解决方案，应及时修订完善预案。

公司结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，及时修订：

(1)当公司面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

(2)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

(3)环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

(4)重要应急资源发生重大变化的；

(5)在突发环境事件实际对应和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；

(6)其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

# 14预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 二、突发环境事件专项应急预案

# 1.危险废物专项应急预案

## 1.1编制目的

为确保在发生危险废物流失、泄漏、扩散等意外事故时能够及时、迅速、有序地处理由此造成的环境污染及人员伤害，保障公司群众和环境安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，结合我公司实际情况，制定本预案。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

《危险化学品、废弃化学品环境突发事件应急预案》；

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1）；

《危险废物鉴别标准 急性毒性性鉴别》（GB5085.2）；

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4）；

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5）；

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6）；

《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）；

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）；

《废弃危险化学品污染环境防治办法》国家环境保护总局令第27号；

《国家危险废物名录》环保部第39号；

《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函〔2014〕126号）；

## 1.3适用范围

本预案适用于山东九佳紧固件股份有限公司厂区内人为或不可抗力引起的危险废物环境污染事件，包括危险废物在生产、经营、储存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏事故以及事故发生后次生、衍生的环境污染事件。是为应对本公司因危险废物引起的突发环境事件制订的工作计划、保障方案和操作规程。

## 1.4危险废物的产生处置情况

### 1.4.1危险废物的产生情况

山东九佳紧固件股份有限公司内紧固件生产线所涉及的危险废弃物主要有四类，分别为HW08、HW09、HW17、HW49。危险废物的名称、类别、产生量、形态等情况如下表所示：

表1  危险废物的产生、暂存、贮存方式一览表

| 序号 | 类别 | 物料名称 | 产污环节 | 产生量（t/a） | 形态 | 包装方式 | 运输方式 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW08 | 废润滑油 | 冷镦、搓丝 | 13 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 2 | HW09 | 油水混合物 | 前清洗、水洗、预脱脂、热水洗、热脱脂等环节 | 39 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 3 | HW17 | 槽渣 | 酸洗槽 | 1 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 4 | HW17 | 槽渣 | 表调槽 | 0.3 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 5 | HW17 | 槽渣 | 磷化槽 | 3 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 6 | HW17 | 槽渣 | 皂化槽 | 2 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 7 | HW17 | 废酸液 | 酸洗槽 | 77.8 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 8 | HW17 | 槽渣 | 去磷槽 | 0.5 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 9 | HW17 | 槽渣 | 酸洗 | 0.3 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 10 | HW17 | 废酸液 | 活化槽液处置 | 4 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 11 | HW17 | 废酸液 | 出光槽液处置 | 4 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 12 | HW17 | 废钝化液 | 钝化槽液处置 | 2.4 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 13 | HW17 | 废酸液 | 酸洗槽 | 46.1 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 14 | HW17 | 废酸液 | 活化槽 | 4 | 液体 | 桶装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 15 | HW17 | 含油污泥 | 含油污水处理系统 | 0.3 | 半固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 16 | HW17 | 含磷污泥 | 含磷污水处理系统 | 10 | 半固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 17 | HW17 | 含铬污泥 | 含铬污水处理系统 | 10 | 半固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 18 | HW17 | 综合污泥 | 综合污水处理系统 | 200 | 半固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 19 | HW49 | 废活性炭 | 烘烤 | 2.5 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 20 | HW49 | 废活性炭 | 电镀槽液处理 | 1 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 21 | HW49 | 滤渣 | 电镀槽液处理 | 1 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |
| 22 | HW49 | 废滤芯 | 电镀槽液处理 | 0.2 | 固体 | 袋装 | 汽车 | 危废仓库 |

### 1.4.2危险废物的处置情况

厂内建有危废仓库一座，所有产生的危险废物都在危废仓库内暂存，定期清理，贮存不会超过一年。危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有间隔，危险废物的包装容器上标识明确。委托山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司处置，危废处置协议见本专项预案1.13章节。危险废物的转移实行转移联单制度，危险废物运输路线见附图3。

山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司厂址位于济南市济阳县仁风镇北，拥有危险废物经营许可证和危险货物运输经营许可证。运输危险货物的车辆在运输过程中严格密封、慢速行驶（雨天不出车），防止道路上发生的跑冒滴漏的现象，防止对运输路线沿途环境造成破坏。

## 1.5危险废物突发环境事件分级

本公司结合自身实际情况和危险废物的潜在危险性，根据危险废物意外事故发生后造成的环境污染程度和发生突发环境事件的严重程度，将突发事件分为一级环境事件和二级环境事件。

一级环境事件：危险废物发生少量泄漏，现场发现小火苗，需紧急处理的。

二级环境事件：危险废物发生大量泄漏，现场发现较大明火，需紧急处理的。

## 1.6危险废物污染事件起因及预防措施

公司内产生的危险废物以固体、半固体为主，具有毒性、腐蚀性、易燃性等特点，在存放、运输过程中可能会造成泄漏、着火、爆炸、中毒等情况。

(1)危险废物在转运、存放、装卸车过程中可能会出现包装物破损，导致废物泄漏，地面污染，异常情况下，可能造成大范围的泄漏，进入明沟系统，可能引起水体和土壤污染；

(2)遇高温、明火可能引发火灾问题，因沾染物料，着火过程中产生的有毒有害气体会造成周边大气污染，遇暴雨造成水淹，会造成沾染废物进入水体，引起外部污染。

(3)在转运、存放及装卸车过程中可能会发生泄漏、着火、爆炸等情况，造成周边环境危害。

(4)在日常的巡检、转运、装卸车过程，因不正确配戴劳保用品导致皮肤接触或误食入，可能人体中毒情况。

为防止危险废物引起的突发环境事件，公司要从以下几个方面做好防范措施：

(1)危险废物进行分类存贮，贮藏间外贴有“危险废物”字样标识。

(2)危险废物包装完整，不渗漏。

(3)危险废物仓库地坪采用防渗性能良好的防渗和防腐涂层。

(4)危险废物收集、转移、存储等操作应严格按照操作规程进行，严格实行转移联单制度。

(5)安排专人对危废仓库进行例行巡检，并做好巡检记录。

## 1.7应急组织机构

(1)成立以总经理为主要负责人，各部门负责人参加的危险废物意外事故应急领导小组，负责组织、指挥、协调意外事故时的紧急处理工作。

总 指 挥：徐铁成

副总指挥：王正伟

应急救援组：景小磊（组长） 陈锋   樵发亮

后勤保障组：张璞（组长） 李刚  郑添翼

表 应急指挥人员联系电话一览表

| 姓名 | 应急组织机构 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 徐铁成 | 总指挥 | 18663406756 |
| 王正伟 | 副总指挥 | 18606341609 |
| 景小磊 | 应急抢救组组长 | 18606343938 |
| 陈锋 | 应急抢救组成员 | 18606349290 |
| 樵发亮 | 应急抢救组成员 | 18606348316 |
| 张璞 | 后勤保障组组长 | 18663476678 |
| 李刚 | 后勤保障组组员 | 18663407909 |
| 郑添翼 | 后勤保障组组员 | 18563403986 |

(2)各部门职责：

总指挥或副总指挥：负责对上级部门报告意外事故的紧急处理情况，协调市、县专家组的鉴定工作，保障信息通畅。负责组织协调现场人员分流、调查采样人员的安全。

应急救援组：负责危险废物的集中、收集、转贮、防止损失加重。

后勤保障组：保障应急人员的个人防护工作；负责保障意外紧急处理时所需处置工具、个人防护用品的供应以及其他物资的供应。

## 1.8危险废物意外事故应急处置措施

### 1.8.1泄漏事故应急处置措施

(1)少量泄漏：现场人员立即报告负责人现场泄漏情况，现场负责人立即安排各应急小组赶赴现场，应急救援人员应穿防化服、带橡胶手套封堵泄漏源。固体危险废物泄漏，利用消防铲等工具将泄漏的危险废物重新进行倒换包装，并将泄漏固体收集后运至危废仓库；半固体危险废物泄漏时，将车间门口用沙包等工具进行围堵，在运输过程中泄漏，用沙包将泄漏源封堵，控制泄漏的危险废物在一定范围内，避免漫流，然后利用消防铲等工具将泄漏危废转移至密封容器内，应急监测小组到达现场后进行布点监测，为现场总指挥提供监测数据。

(2)大量泄漏：车间值班人员及应急监测小组迅速赶至现场，启动应急预案，在泄漏区周边拉起警戒线，严格控制火源，并将现场人员疏散至上风向；应急监测小组及时对周边进行布点监测，并将监测结果及时反馈给总指挥；用消防沙土进行围堵，同时对污染地面用吸附材料进行处理，吸附物单独收集存放处理。

### 1.8.2危废引起的火灾事故应急处置措施

(1)巡检人员在危废仓库巡检过程中发现仓库存放的编织袋类危险废物着火，立即通知当班班长，班长通知车间值班人员及生产调度，汇报公司领导；

(2)车间值班人员及应急监测小组立即赶到现场，由车间值班人员进行现场挥，公司领导到达后，由公司领导进行现场指挥；

(3)应急监测人员到现场后，布点进行监测特征污染物，及时汇报总指挥，救援人员第一时间在周边拉起警界线，将人员疏散至上风向；

(4)切断排水口阀门，打开事故水池入口阀门，将消防水引入事故水池，避免流出厂外。同时，应急监测小组扩大监测范围，及时汇报监测结果；

(5)当现场监测及现场处理达到条件后，由现场总指挥宣布应急终止。

## 1.9现场保护

(1)危废意外事故处理期间，厂区进行警戒，禁止无关人员进入；

(2)危废意外事故处理结束后，事故发生岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

(3)事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

(4)事故现场的设备、设施等对象证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。

## 1.10现场急救注意事项

①最快时间联系附近医院的医务人员。

②选择有利地形设置急救点，将患者移至空气新鲜处，呼吸困难者应予吸氧。心跳停止时，立即进行人工呼吸和心脏挤压

③皮肤接触，要用流动的温水或自来水冲洗被污染的部位。剪掉与灼伤处皮肤粘在一起的衣服，用消毒纱布包裹后送医院；眼睛接触物料后，立即用自来水冲洗双眼20分钟以上，并翻开眼睑；

④做好自身及伤病员的个体防护；

⑤防止继发性损害。

## 1.11应急终止

符合下列条件后，即满足应急终止条件：

(1)危废泄漏事件或因危废起火救援产生的消防废水得到控制，泄漏源已经消除，无继续泄漏可能性;

(2)采取了必要的防护措施可以保护公众免受再次危害，并使泄漏可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止程序如下：

(1)危废意外事故应急领导小组确认终止时机;

(2) 应急领导小组部向所属应急救援队伍下达应急终止命令;

(3)应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评估工作;

(4)危废意外事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

(5)组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出应急预案修改意见。

(6)参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

## 1.12后期处置

危废泄漏或因危废引起的火灾事故处理完毕后，对故障部进行修复，可参照以下步骤进行：

(1)对现场泄漏环境风险物质进行监测，确保浓度达到安全限值以下。

(2)消防废水及现场洗消水不得随意排放，集中收集到厂区内事故水池，经污水处理站处理达标后排放。

(3)清理后现场处置人员应立即向公司危险废物意外处理总指挥报告，并由总指挥登记备案，并与24小时内向经济开发区卫生局、环保局主管部门报告调查、处理、抢救工作情况。

(4)查找事故原因，总结经验，吸取教训，并进行相关的培训、教育，预防事故的再次发生。

## 1.13危险废物处理协议及道路运输许可证明

# 附件

## 附件1应急响应行动程序

## 附件2突发性环境污染事故应急联系电话

| 部门及职务 | 姓名 | 应急组织机构 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事长 | 徐铁成 | 总指挥 | 18663406756 |
| 生产部部长 | 王正伟 | 副总指挥 | 18606341609 |
| 综合管理部部长 | 宿文 | 调度中心 | 18663461068 |
| 冷成型车间主任 | 景小磊 | 应急抢救组组长 | 18606343938 |
| 热处理车间主任 | 陈锋 | 应急抢救组成员 | 18606349290 |
| 表面处理车间主任 | 樵发亮 | 应急抢救组成员 | 18606348316 |
| 材料改制车间主任 | 吴修峰 | 医疗救护组组长 | 18663411170 |
| 包装车间主任 | 李宁 | 医疗救护组组员 | 13561736064 |
| 装备部部长 | 周朋 | 设备物资组组长 | 18606343233 |
| 物流部部长 | 徐嘉凯 | 设备物资组组员 | 17606349551 |
| 采购部部长 | 朱司钊 | 设备物资组组员 | 18563403988 |
| 综合管理部 | 张璞 | 后勤保障组组长 | 18663476678 |
| 应急车辆司机 | 李刚 | 后勤保障组组员 | 18663407909 |
| 应急车辆司机 | 郑添翼 | 后勤保障组组员 | 18563403986 |
| 质量部部长 | 李红梅 | 环境监测组 | 18663450579 |
| 经济开发区环保局 0634-8558029 |

## 附件3外部救援机构联系电话

| 1 | 莱芜市环保局 | 0634-6261610 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 莱芜市水利局 | 0634-6112001 |
| 3 | 莱芜市张家洼公安分局 | 0634-6811201 |
| 4 | 莱芜市公安消防分局 | 0634-6213264 |
| 5 | 莱芜市人民医院 | 0634-6279088 |
| 6 | 医院急救中心 | 120 |
| 7 | 莱芜市卫生局 | 0634- 6214397 |
| 8 | 莱芜市气象局 | 0634-6269531 |
| 9 | 莱芜市安监局 | 0634-8892126 |
| 10 | 莱芜市疾控中心 | 0634-5617903 |
| 11 | 莱芜市交警一大队 | 0634-6287963 |
| 12 | 莱芜市经贸局 | 0634-6220624 |
| 13 | 莱芜市质监局 | 0634-6212256 |
| 14 | 莱芜市供电局城北供电所 | 0634-6242294 |
| 15 | 莱芜市热电公司 | 0634-6238111 |
| 16 | 山东茂盛管业有限公司 | 13906349658 |
| 17 | 山东金航矿机有限公司 | 13906345617 |
| 18 | 莱芜维京新材料有限公司 | 13806341104 |

## 附件4应急预案编制说明

《山东九佳紧固件股份有限公司突发环境事件应急预案》编制重点内容表见下表：

表 应急预案编制重点内容

| 预案组成 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 突发环境事件综合应急预案 | 公司基本情况 | 山东九佳紧固件股份有限公司成立于2012年10月，公司法人代表徐铁成，注册资金80120万元，厂址位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，鹿鸣路以西、嘶马河以东。项目总投资80120万元，其中环保投资419万元，占总投资的0.52%。厂区占地面积200121m2，在职职工150人，公司主要从事紧固件加工生产与经营。 |
|  | 环境风险评估 | 根据《企业突发环境事件风险评估指南（试运）》编制的《山东九佳紧固件股份有限公司突发环境事件风险评估》报告可知，山东九佳紧固件股份有限公司环境风险等级为“一般环境风险”。 |
|  | 应急能力现状评估 | 统计了山东九佳紧固件股份有限公司应急救援物资及设施，分析应急能力不足之处，提出了整改措施。 |
|  | 组织机构及职责 | 公司成立了突发环境事件应急指挥小组，下设调度中心和应急抢救组、医疗救护组、后勤保障组、设备物资组、环境监测组5个小组。各小组互相配合、相互协调，为公司突发环境事故应急救援工作提供了保障。 |
|  | 预防及预警 | 对厂内各个风险单元对水、大气环境建立风险防范措施，建立预警机制。 |
|  | 信息报告与通报 | 明确事故报告的基本要求、内容、报告流程及信息上报方式和上报单位 |
|  | 应急响应与措施 | 预案实行分级响应制度，针对泄漏、火灾、爆炸及非正常工况建立应急处置方案和监测方案 |
|  | 后期处置 | 对受污染的土壤、水等进行处置，控制污染范围 |
|  | 应急培训和演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练，对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
|  | 应急保障措施 | 包括经费、物资、通信、治安、医疗及其他保障 |
|  | 预案的评审、备案、发布、更新 | 预案通过评审并备案之日起发布，随厂区变更修订，无重大变更每三年修订一次。 |
| 突发环境事件专项应急预案 | 危险废物专项应急预案 |
| 突发环境事件现场处置应急预案 | 盐酸、甲醇泄漏事故现场处置应急预案 |
|  | 火灾、爆炸事故消防废水现场处置应急预案 |
|  | 非正常工况现场处置应急预案 |

据环境保护部办公厅2015年1月9日印发的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十条规定，企业编制环境应急预案后应组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审。

# Text boxes

·

+

罐

体

破

裂

阀

门

破

裂

管

道

破

裂

机

泵

损

坏

槽

车

损

坏

产

生

明

火

静

电

雷

电

撞

击

摩

擦

火源

液体泄漏

·

+

+

顶端事故发生

+

泄漏事故

燃烧爆炸事故

·

应急救援指挥部

调度中心

应急抢救组

设备物资组

后勤保障组

医疗救护组

环境监测组

初期处理

调度中心

报警报告

社会公众

事故发现

应急救援办公室

消防大队

区安监局

相邻单位

环保局及其它

社会援助

事故现场

环境监测组

后勤保障组

设备物资组

医疗救护组

应急抢修组

全体员工

报警疏散

各应急救援专业小组

图8-1公司应急预案流程图

Y

N

工程抢险

警戒交通管制

医疗救护

人群疏散

现场监测

人员救助

Y

救援行动

应急启动

应急资源调配

相关的应急人员

Y

警报

N

信息反馈

关闭

接  警

警情判别

相应级别

事态控制

扩大应急救援

进入应急恢复